## 0 Einleitung
KLEINWINDRECHNER
Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsanalyse von Kleinwindkraftanlagen vor Ort
Ziel:
Ziel des Berechnungstools ist es einen schnellen Überblick über die Wirtschaftlichkeit verschiedener Kleinwind Varianten zu treffen. Die Optionen Einspeisung und Eigenverbrauch werden gegenübergestellt. Als Referenzsystem wird eine Photovoltaikanlage mit aktuellem Einspeisetarif durchgerechnet.
Die Berechnung erfolgt mit voreingestellten Werten, wie sie die aktuell übliche Marktsituation widerspiegeln. Diese Parameter können bzw. müssen auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Anlage angepasst werden.
Methodik:
Das vorliegende Berechnungstool ermöglicht es Kleinwindkraftanlagen hinsichtlich ihres Ertrages zu analysieren. Die Berechnung erfolgt auf Basis der statistischen und dynamischen Investitionskostenrechnung. Es können verschiedene Varianten durchgerechnet werden, wobei das Ergebnis stark von den getroffenen Annahmen abhängt. Die erzielten Deckungsbeiträge sollen jedoch nicht das einzige Kriterium sein, auf dem Entscheidungen getroffen werden. Die AEE NÖ-Wien übernimmt keine Haftungen für errechnete Ergebnisse.
Dieses Berechnunstool wurde optimiert für Excel 2007 und eine Bildschirmauflösung von 1240*1024. Die vorliegende Version 01-2012 wird laufend aktualisiert. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter:
www.aee-now.at
Der Kleinwindrechner besteht aus 6 Tabellenblättern, deren Funktionalität im Folgenden kurz erläutert ist:
0) Einleitung
In diesem ersten Tabellenblatt finden Sie eine Kurzanleitung zur Funktionalität, sowie zur Bedienung des Kleinwindrechners.
1) Daten und Ergebnisse
Dieses zentrale Tabellenblatt beinhaltet die Eingebemöglichkeit für die veränderlichen Parameter. Die Ausgabe in Form von Grafiken erfolgt ebenfalls hier.
2.1 Wind Einspeisung
Berechnung für die Variante der Windenergieeinspeisung
2.2. Wind Eigenverbrauch
Berechnung für die Variante des Eigenverbrauches
2.3. Photovoltaik
Berechnung des Referenzsystems der Photovoltaik
2.4 Daten für Grafik
Zusammenfassende Tabellen für Grafiken

## 1 Daten und Ergebnisse
KLEINWINDRECHNER Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsanalyse von Kleinwindkraftanlagen vor Ort
Rahmenwerte:
| Anlagendaten: | [6 empty] | Hinweis - Kommentar | [8 empty] | Anlagendaten: | Wind |  | PV
|  | Wind |  | PV | [13 empty] | min | max | min | max
| Investition: | 17500 | OK | 15000 | OK | € |  | Kosten der Gesamtanlage (inkl. Wechselrichter, Mast, Fundament etc.) Richtwert: 3.000-6.000€/kWp für Kleinwind | [8 empty] | Investition: | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | €
| Anlagenleistung | 5 |  | 5 |  | kWp | [10 empty] | Anlagenleistung
| Preis pro kWp | 3500 | OK | 3000 | OK | € | [10 empty] | Preis pro kWp | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | kW
| Jährlich erzeugte Energiemenge | 5000 | OK | 5000 | OK | kWh |  | Bitte Werte aus Energie-Ertragsberechnungen einfügen. | [8 empty] | Jährlich erzeugte Energiemenge | 0 | 8000 | 4000 | 6500 | kWh
| Vergütung: | [15 empty] | Vergütung:
|  | Wind |  | PV
| Einspeisetarif (gefördert) | 0.097 | OK | 0.3 | OK | €/kWh |  | geförderter Tarif über 13J. Stand 05.2011 ÖMAG | [8 empty] | Einspeisetarif (gefördert) | 0 | 0.097 | 0 | 0.38 | €/kWh
| Tarif nach Ende der Förderung (13J) | 0.08 | OK | 0.08 | OK | €/kWh |  | Tarif nach Ende der Förderung | [8 empty] | Tarif nach Ende der Förderung (13J) | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | €/kWh
| Leistungsverlust/Jahr |  |  | 0.5% | OK |  |  | PV verliert jährlich je nach eingesetzten Modulen einen geringen %-Satz ihrerer Leistungsfähigkeit | [8 empty] | Leistungsverlust/Jahr |  |  | 0% | 1%
| Einsparung bei Eigenverbrauch | 0.15 | OK |  |  | €/kWh |  | Wie viel kann je kWh selbst verbrauchter Energie eingespart werden. Diese Variante wird für PV nicht berechnet. Je nach Stromanbieter. | [8 empty] | Einsparung bei Eigenverbrauch | 0.1 | 0.25 |  |  | €/kWh
| Gleichzeitigkeitsfaktor | 80% | OK |  |  |  |  | Wie viel Energie kann direkt selbst verbraucht werden. Der Rest wird eingespeist. Je größer der Eigenbedarf (Grundlast, desto mehr Eigenverbrauch ist möglich). | [8 empty] | Gleichzeitigkeitsfaktor | 0% | 100%
| Betriebskosten | [15 empty] | Betriebskosten
|  | Wind |  | PV
| jährlich | [15 empty] | jährlich
| fix | 20 | OK | 20 | OK | € |  | Jährliche Fixkosten unabhängig von der Anlagengröße (macht sehr kleine Anlagen unwirtschaftl.) | [8 empty] | fix | 0 | 100 | 0 | 100 | €
| in % der Investition | 0.6% | OK | 0.4% | OK |  |  | Laufende Kosten (Wartung, Versicherung) in % der Investitionskosten | [8 empty] | in % der Investition | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | €
| SUMME | 125 |  | 80 |  | €
| alle 10 Jahre: | [15 empty] | alle 10 Jahre:
| Wechselrichter, Lager etc. | 8% | OK | 5% | OK |  |  | in % der Investitionskosten | [8 empty] | Wechselrichter, Lager etc. | 3% | 10% | 3% | 7%
|  | 1400 |  | 750 |  |  |  | Periodisch alle 10 Jahre; Blockweise zusammengefasst: Tausch von Wechselrichter, Lagern etc.
| Finanzdaten | [15 empty] | Finanzdaten
| Verzinsung | 2% | OK | 1.02 |  |  |  | Dem Projekt zugrundegelegter Zinssatz | [8 empty] | Verzinsung | 2% | 5%
| Inflation | 2% | OK | 1.02 |  |  |  | Verteuerung für alle Sach- und Dienstleistungen | [8 empty] | Inflation | 0% | 5%
| Energiepreisindex | 2% | OK | 1.02 |  |  |  | Der Energiepreisindex bezieht sich hier nur auf die eingesparte Energie bei der Selbstverbrauchsvariante. Eine Indexanpassung bei Einspeisevergütungen ist nicht üblich. | [8 empty] | Energiepreisindex | 0% | 10%
| Kalkulierte Laufzeit: | 30 |  |  |  | Jahre |  | Die Betrachtung efolgt sowohl für PV als auch für Wind über 30 Jahre | [8 empty] | Kalkulierte Laufzeit: | 30
Wirtschaftlichkeit graph. Darstellung
Berechnungen und Detaildarstellungen
| Annuitäten [€] |  |  |  |  | Annuität | Rendite |  | Hier sind die Annuitäten aus den drei Berechnungsfällen zusammenfassend dargestellt
|  | Wind Einspeisung |  |  |  | -630.7608 | -8.324%
|  | Wind Eigenverbrauch |  |  |  | -190.132 | 0.2533%
|  | PV Einspeisung |  |  |  | 72.8878 | 3.339%
Die Sensitivitätsanalyse bezieht sich auf die Variante der Einspeisung ins Netz. Die folgenden Szenarien basieren auf der Variation von Parametern und die Auswirkung auf die Annuität. Sowohl die Variationsbandbreite als auch die Ausgangswerte können manuell eingegeben werden. Die Ergebnisse sind im folgenden Diagramm zusammengefasst. Daduch lässt sich erkennen auf welche Parameterschwankungen Kleinwinkraftanlagen am sensibelsten reagieren.
Sensitivitätsanalyse
Parameter
[7 empty] | Einspeisetarif |  | Anschaffungskosten |  | Ertrag |  | Zinssatz |  | Energiepreisindex
[8 empty] | -630.7608 |  | -630.7608 |  | -630.7608 |  | -630.7608 |  | -630.7608
[6 empty] | 25% | 0.02425 | -815.0744 | 4375 | 154.5197 | 1250 | -963.0632 | 0% | -445.145 | -6% | -630.7608
[6 empty] | 50% | 0.0485 | -753.6365 | 8750 | -107.2405 | 2500 | -852.2957 | 0% | -445.145 | -4% | -630.7608
[6 empty] | 75% | 0.07275 | -692.1987 | 13125 | -369.0006 | 3750 | -741.5283 | 1% | -533.9502 | -2% | -630.7608
|  |  |  | Variation |  | 100% | 0.097 | -630.7608 | 17500 | -630.7608 | 5000 | -630.7608 | 2% | -630.7608 | 0% | -630.7608
[6 empty] | 125% | 0.12125 | -569.3229 | 21875 | -892.521 | 6250 | -519.9933 | 3% | -735.3287 | 2% | -630.7608
[6 empty] | 150% | 0.1455 | -507.8851 | 26250 | -1154.2811 | 7500 | -409.2259 | 4% | -847.2957 | 4% | -630.7608
[6 empty] | 175% | 0.16975 | -446.4472 | 30625 | -1416.0413 | 8750 | -298.4584 | 5% | -966.216 | 6% | -630.7608
[6 empty] | 200% | 0.194 | -385.0093 | 35000 | -1677.8015 | 10000 | -187.691 | 6% | -1091.5815 | 8% | -630.7608

## 2.1 Wind Einspeisung
Verzinsung | 0.02 | 1.02
Inflation | 0.02 | 1.02
Energiepreisindex | 0.02 | 1.02
Laufzeit: | 30 | Jahre
Jahr: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Kosten:
Errichtungskosten | -17500
Betriebskosten jährlich |  | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125
Instandhaltung | [10 empty] | -1400 | [9 empty] | -1400
Ertrag: |  | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Tarifänderung nach 13J
Berücksichtigung von inflationären Tendenzen
Inflation: | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114
Energiepreisindex (für Erträge) | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114
Errichtungskosten | -17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebskosten jährlich | 0 | -127.5 | -130.05 | -132.651 | -135.304 | -138.0101 | -140.7703 | -143.5857 | -146.4574 | -149.3866 | -152.3743 | -155.4218 | -158.5302 | -161.7008 | -164.9348 | -168.2335 | -171.5982 | -175.0302 | -178.5308 | -182.1014 | -185.7434 | -189.4583 | -193.2475 | -197.1124 | -201.0547 | -205.0757 | -209.1773 | -213.3608 | -217.628 | -221.9806 | -226.4202
Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1706.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2080.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ertrag: | 0 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Jahresüberschuss | -17500 | 357.5 | 354.95 | 352.349 | 349.696 | 346.9899 | 344.2297 | 341.4143 | 338.5426 | 335.6134 | -1373.9665 | 329.5782 | 326.4698 | 323.2992 | 235.0652 | 231.7665 | 228.4018 | 224.9698 | 221.4692 | 217.8986 | -1866.0698 | 210.5417 | 206.7525 | 202.8876 | 198.9453 | 194.9243 | 190.8227 | 186.6392 | 182.372 | 178.0194 | 173.5798
Kumuliert: | -17500 | -17142.5 | -16787.55 | -16435.201 | -16085.505 | -15738.5151 | -15394.2854 | -15052.8711 | -14714.3286 | -14378.7151 | -15752.6816 | -15423.1034 | -15096.6336 | -14773.3345 | -14538.2693 | -14306.5028 | -14078.1011 | -13853.1312 | -13631.662 | -13413.7634 | -15279.8332 | -15069.2915 | -14862.5389 | -14659.6514 | -14460.706 | -14265.7818 | -14074.959 | -13888.3198 | -13705.9479 | -13527.9284 | -13354.3486
Darstellung der Barwerte bzw. Annuitäten
Barwert lfd. Kosten+Erträge | 3373.194
Barwert: | -14126.806
Annuität: |  | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608 | -630.7608
Kontrolle: | -14126.806
Interner Zinsfuß | -8.324%
Für kontinuierliche Darstellung:
Verzinsung: | 1 | 0.98039 | 0.96117 | 0.94232 | 0.92385 | 0.90573 | 0.88797 | 0.87056 | 0.85349 | 0.83676 | 0.82035 | 0.80426 | 0.78849 | 0.77303 | 0.75788 | 0.74301 | 0.72845 | 0.71416 | 0.70016 | 0.68643 | 0.67297 | 0.65978 | 0.64684 | 0.63416 | 0.62172 | 0.60953 | 0.59758 | 0.58586 | 0.57437 | 0.56311 | 0.55207
Barwerte: | -17500 | 350.4902 | 341.1669 | 332.0263 | 323.065 | 314.2794 | 305.6661 | 297.2217 | 288.9428 | 280.8263 | -1127.1311 | 265.0676 | 257.4192 | 249.9208 | 178.15 | 172.2059 | 166.3783 | 160.665 | 155.0637 | 149.5723 | -1255.8115 | 138.9103 | 133.7356 | 128.6624 | 123.6886 | 118.8123 | 114.0317 | 109.3448 | 104.7498 | 100.2449 | 95.8284
Kumuliert | -17500 | -17149.5098 | -16808.3429 | -16476.3166 | -16153.2516 | -15838.9721 | -15533.306 | -15236.0843 | -14947.1415 | -14666.3152 | -15793.4463 | -15528.3787 | -15270.9595 | -15021.0387 | -14842.8887 | -14670.6828 | -14504.3045 | -14343.6395 | -14188.5757 | -14039.0034 | -15294.8149 | -15155.9046 | -15022.169 | -14893.5066 | -14769.818 | -14651.0056 | -14536.9739 | -14427.6291 | -14322.8793 | -14222.6344 | -14126.806

## 2.2 Wind Eigenverbrauch
Verzinsung | 0.02 | 1.02
Inflation | 0.02 | 1.02
Energiepreisindex | 0.02 | 1.02
Laufzeit: | 30 | Jahre
Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Kosten:
Errichtungskosten | -17500
Betriebskosten jährlich |  | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125
Instandhaltung | [10 empty] | -1400 | [9 empty] | -1400
Einsparung: |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Ertrag/Verkauf: |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Kontinuirl. Eigenverbrauch
Berücksichtigung von inflationären Tendenzen
Inflation: | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114
Energiepreisindex | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114
Errichtungskosten | -17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebskosten jährlich | 0 | -127.5 | -130.05 | -132.651 | -135.304 | -138.0101 | -140.7703 | -143.5857 | -146.4574 | -149.3866 | -152.3743 | -155.4218 | -158.5302 | -161.7008 | -164.9348 | -168.2335 | -171.5982 | -175.0302 | -178.5308 | -182.1014 | -185.7434 | -189.4583 | -193.2475 | -197.1124 | -201.0547 | -205.0757 | -209.1773 | -213.3608 | -217.628 | -221.9806 | -226.4202
Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1706.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2080.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einsparung: | 0 | 692 | 704.24 | 716.7248 | 729.4593 | 742.4485 | 755.6975 | 769.2114 | 782.9956 | 797.0555 | 811.3967 | 826.0246 | 840.9451 | 856.164 | 871.6873 | 887.521 | 903.6714 | 920.1449 | 936.9477 | 954.0867 | 971.5684 | 989.3998 | 1007.5878 | 1026.1396 | 1045.0623 | 1064.3636 | 1084.0509 | 1104.1319 | 1124.6145 | 1145.5068 | 1166.817
Jahresüberschuss | -17500 | 564.5 | 574.19 | 584.0738 | 594.1553 | 604.4384 | 614.9271 | 625.6257 | 636.5382 | 647.669 | -1047.5698 | 670.6028 | 682.4149 | 694.4631 | 706.7524 | 719.2875 | 732.0732 | 745.1147 | 758.417 | 771.9853 | -1294.5013 | 799.9415 | 814.3403 | 829.0272 | 844.0077 | 859.2878 | 874.8736 | 890.7711 | 906.9865 | 923.5262 | 940.3968
Kumuliert: | -17500 | -16935.5 | -16361.31 | -15777.2362 | -15183.0809 | -14578.6425 | -13963.7154 | -13338.0897 | -12701.5515 | -12053.8825 | -13101.4524 | -12430.8496 | -11748.4347 | -11053.9716 | -10347.2192 | -9627.9317 | -8895.8585 | -8150.7438 | -7392.3268 | -6620.3415 | -7914.8429 | -7114.9014 | -6300.561 | -5471.5339 | -4627.5262 | -3768.2383 | -2893.3647 | -2002.5936 | -1095.6071 | -172.0809 | 768.3158
Darstellung der Barwerte bzw. Annuitäten
Barwert lfd. Kosten+Erträge | 13241.7164
Barwert: | -4258.2836
Annuität: |  | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132 | -190.132
Kontrolle: | -4258.2836
Interner Zinsfuß | 0.2533%
Für kontinuierliche Darstellung:
Verzinsung: | 1 | 0.98039 | 0.96117 | 0.94232 | 0.92385 | 0.90573 | 0.88797 | 0.87056 | 0.85349 | 0.83676 | 0.82035 | 0.80426 | 0.78849 | 0.77303 | 0.75788 | 0.74301 | 0.72845 | 0.71416 | 0.70016 | 0.68643 | 0.67297 | 0.65978 | 0.64684 | 0.63416 | 0.62172 | 0.60953 | 0.59758 | 0.58586 | 0.57437 | 0.56311 | 0.55207
Barwerte: | -17500 | 553.4314 | 551.8935 | 550.3858 | 548.9076 | 547.4585 | 546.0377 | 544.6448 | 543.2792 | 541.9404 | -859.3721 | 539.341 | 538.0795 | 536.8426 | 535.63 | 534.4412 | 533.2757 | 532.133 | 531.0127 | 529.9145 | -871.1623 | 527.7821 | 526.7471 | 525.7325 | 524.7377 | 523.7625 | 522.8063 | 521.869 | 520.95 | 520.049 | 519.1657
Kumuliert | -17500 | -16946.5686 | -16394.6751 | -15844.2893 | -15295.3817 | -14747.9232 | -14201.8855 | -13657.2407 | -13113.9615 | -12572.0211 | -13431.3932 | -12892.0522 | -12353.9727 | -11817.1301 | -11281.5001 | -10747.0589 | -10213.7833 | -9681.6502 | -9150.6375 | -8620.723 | -9491.8853 | -8964.1033 | -8437.3561 | -7911.6237 | -7386.886 | -6863.1235 | -6340.3171 | -5818.4482 | -5297.4982 | -4777.4492 | -4258.2836

## 2.3 Photovoltaik
Verzinsung | 0.02 | 1.02
Inflation | 0.02 | 1.02
Energiepreisindex | 0.02 | 1.02
Laufzeit: | 30 | Jahre
Jahr: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Kosten:
Errichtungskosten | -15000
Betriebskosten jährlich |  | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80
Instandhaltung | [10 empty] | -750 | [9 empty] | -750
Ertrag [kWh] |  | 5000 | 4975 | 4950.125 | 4925.3744 | 4900.7475 | 4876.2438 | 4851.8625 | 4827.6032 | 4803.4652 | 4779.4479 | 4755.5507 | 4731.7729 | 4708.114 | 4684.5735 | 4661.1506 | 4637.8448 | 4614.6556 | 4591.5823 | 4568.6244 | 4545.7813 | 4523.0524 | 4500.4371 | 4477.935 | 4455.5453 | 4433.2676 | 4411.1012 | 4389.0457 | 4367.1005 | 4345.265 | 4323.5387
Ertrag [€] |  | 1500 | 1492.5 | 1485.0375 | 1477.6123 | 1470.2243 | 1462.8731 | 1455.5588 | 1448.281 | 1441.0396 | 1433.8344 | 1426.6652 | 1419.5319 | 1412.4342 | 374.7659 | 372.892 | 371.0276 | 369.1724 | 367.3266 | 365.49 | 363.6625 | 361.8442 | 360.035 | 358.2348 | 356.4436 | 354.6614 | 352.8881 | 351.1237 | 349.368 | 347.6212 | 345.8831
Tarifänderung nach 13J
Berücksichtigung von inflationären Tendenzen
Inflation: | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114
Energiepreisindex | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114
Errichtungskosten | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebskosten jährlich | 0 | -81.6 | -83.232 | -84.8966 | -86.5946 | -88.3265 | -90.093 | -91.8949 | -93.7328 | -95.6074 | -97.5196 | -99.4699 | -101.4593 | -103.4885 | -105.5583 | -107.6695 | -109.8229 | -112.0193 | -114.2597 | -116.5449 | -118.8758 | -121.2533 | -123.6784 | -126.1519 | -128.675 | -131.2485 | -133.8734 | -136.5509 | -139.2819 | -142.0676 | -144.9089
Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -914.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1114.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ertrag [€] | 0 | 1500 | 1492.5 | 1485.0375 | 1477.6123 | 1470.2243 | 1462.8731 | 1455.5588 | 1448.281 | 1441.0396 | 1433.8344 | 1426.6652 | 1419.5319 | 1412.4342 | 374.7659 | 372.892 | 371.0276 | 369.1724 | 367.3266 | 365.49 | 363.6625 | 361.8442 | 360.035 | 358.2348 | 356.4436 | 354.6614 | 352.8881 | 351.1237 | 349.368 | 347.6212 | 345.8831
Jahresüberschuss | -15000 | 1418.4 | 1409.268 | 1400.1409 | 1391.0177 | 1381.8978 | 1372.7801 | 1363.6639 | 1354.5482 | 1345.4322 | 422.069 | 1327.1953 | 1318.0725 | 1308.9457 | 269.2076 | 265.2226 | 261.2047 | 257.1531 | 253.0669 | 248.9451 | -869.6738 | 240.5909 | 236.3566 | 232.0829 | 227.7686 | 223.4129 | 219.0146 | 214.5727 | 210.0861 | 205.5536 | 200.9742
Kumuliert: | -15000 | -13581.6 | -12172.332 | -10772.1911 | -9381.1734 | -7999.2756 | -6626.4955 | -5262.8316 | -3908.2833 | -2562.8512 | -2140.7822 | -813.5869 | 504.4856 | 1813.4313 | 2082.6388 | 2347.8614 | 2609.0662 | 2866.2193 | 3119.2862 | 3368.2312 | 2498.5574 | 2739.1483 | 2975.5049 | 3207.5877 | 3435.3564 | 3658.7693 | 3877.784 | 4092.3567 | 4302.4428 | 4507.9964 | 4708.9706
Darstellung der Barwerte bzw. Annuitäten
Barwert lfd. Kosten+Erträge | 16632.4276
Barwert: | 1632.4276
Annuität: |  | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878 | 72.8878
Kontrolle: | 1632.4276
Interner Zinsfuß | 3.339%
Für kontinuierliche Darstellung:
Verzinsung: | 1 | 0.98039 | 0.96117 | 0.94232 | 0.92385 | 0.90573 | 0.88797 | 0.87056 | 0.85349 | 0.83676 | 0.82035 | 0.80426 | 0.78849 | 0.77303 | 0.75788 | 0.74301 | 0.72845 | 0.71416 | 0.70016 | 0.68643 | 0.67297 | 0.65978 | 0.64684 | 0.63416 | 0.62172 | 0.60953 | 0.59758 | 0.58586 | 0.57437 | 0.56311 | 0.55207
Barwerte: | -15000 | 1390.5882 | 1354.5444 | 1319.384 | 1285.0854 | 1251.6274 | 1218.9895 | 1187.1515 | 1156.0939 | 1125.7974 | 346.2436 | 1067.4141 | 1039.2912 | 1011.8576 | 204.0257 | 197.0643 | 190.2735 | 183.6491 | 177.1872 | 170.8835 | -585.2656 | 158.736 | 152.8847 | 147.1767 | 141.6087 | 136.1771 | 130.8786 | 125.71 | 120.6681 | 115.7498 | 110.952
Kumuliert | -15000 | -13609.4118 | -12254.8674 | -10935.4834 | -9650.398 | -8398.7706 | -7179.7811 | -5992.6296 | -4836.5357 | -3710.7383 | -3364.4947 | -2297.0806 | -1257.7894 | -245.9318 | -41.9062 | 155.1581 | 345.4316 | 529.0808 | 706.2679 | 877.1515 | 291.8859 | 450.622 | 603.5066 | 750.6833 | 892.292 | 1028.4691 | 1159.3477 | 1285.0577 | 1405.7258 | 1521.4756 | 1632.4276

## 2.4 Daten für Grafiken
Zusammenfassende Darstellungen für die Diagramme
Kumulierte Zahlungsflüsse - Ohne Berücksichtigung einer Verzinsung
Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Wind Einspeisung | -17500 | -17142.5 | -16787.55 | -16435.201 | -16085.505 | -15738.5151 | -15394.2854 | -15052.8711 | -14714.3286 | -14378.7151 | -15752.6816 | -15423.1034 | -15096.6336 | -14773.3345 | -14538.2693 | -14306.5028 | -14078.1011 | -13853.1312 | -13631.662 | -13413.7634 | -15279.8332 | -15069.2915 | -14862.5389 | -14659.6514 | -14460.706 | -14265.7818 | -14074.959 | -13888.3198 | -13705.9479 | -13527.9284 | -13354.3486
Wind Eigenverbrauch | -17500 | -16935.5 | -16361.31 | -15777.2362 | -15183.0809 | -14578.6425 | -13963.7154 | -13338.0897 | -12701.5515 | -12053.8825 | -13101.4524 | -12430.8496 | -11748.4347 | -11053.9716 | -10347.2192 | -9627.9317 | -8895.8585 | -8150.7438 | -7392.3268 | -6620.3415 | -7914.8429 | -7114.9014 | -6300.561 | -5471.5339 | -4627.5262 | -3768.2383 | -2893.3647 | -2002.5936 | -1095.6071 | -172.0809 | 768.3158
Photovoltaik | -15000 | -13581.6 | -12172.332 | -10772.1911 | -9381.1734 | -7999.2756 | -6626.4955 | -5262.8316 | -3908.2833 | -2562.8512 | -2140.7822 | -813.5869 | 504.4856 | 1813.4313 | 2082.6388 | 2347.8614 | 2609.0662 | 2866.2193 | 3119.2862 | 3368.2312 | 2498.5574 | 2739.1483 | 2975.5049 | 3207.5877 | 3435.3564 | 3658.7693 | 3877.784 | 4092.3567 | 4302.4428 | 4507.9964 | 4708.9706
Kumulierte Zahlungsflüsse - Mit Berücksichtigung einer Verzinsung
Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Wind Einspeisung | -17500 | -17149.5098 | -16808.3429 | -16476.3166 | -16153.2516 | -15838.9721 | -15533.306 | -15236.0843 | -14947.1415 | -14666.3152 | -15793.4463 | -15528.3787 | -15270.9595 | -15021.0387 | -14842.8887 | -14670.6828 | -14504.3045 | -14343.6395 | -14188.5757 | -14039.0034 | -15294.8149 | -15155.9046 | -15022.169 | -14893.5066 | -14769.818 | -14651.0056 | -14536.9739 | -14427.6291 | -14322.8793 | -14222.6344 | -14126.806
Wind Eigenverbrauch | -17500 | -16946.5686 | -16394.6751 | -15844.2893 | -15295.3817 | -14747.9232 | -14201.8855 | -13657.2407 | -13113.9615 | -12572.0211 | -13431.3932 | -12892.0522 | -12353.9727 | -11817.1301 | -11281.5001 | -10747.0589 | -10213.7833 | -9681.6502 | -9150.6375 | -8620.723 | -9491.8853 | -8964.1033 | -8437.3561 | -7911.6237 | -7386.886 | -6863.1235 | -6340.3171 | -5818.4482 | -5297.4982 | -4777.4492 | -4258.2836
Photovoltaik | -15000 | -13609.4118 | -12254.8674 | -10935.4834 | -9650.398 | -8398.7706 | -7179.7811 | -5992.6296 | -4836.5357 | -3710.7383 | -3364.4947 | -2297.0806 | -1257.7894 | -245.9318 | -41.9062 | 155.1581 | 345.4316 | 529.0808 | 706.2679 | 877.1515 | 291.8859 | 450.622 | 603.5066 | 750.6833 | 892.292 | 1028.4691 | 1159.3477 | 1285.0577 | 1405.7258 | 1521.4756 | 1632.4276