## Deckblatt
Berechnungsmodell für die Wirtschaftlichkeit von Gemeindecontracting
Wohnanlage
Gemeindeplatz 4, 4711 Mustergemeinde
Gemeinde: | Testbetrieb
Adresse: | Gemeindeplatz 4, 4711 Mustergemeinde
Ansprechpartner: | Hr. Bürger
0 123 / 45 67 89
Datum: | 2012-06-26

## Datenerfassung allgemein
Gemeinde |  | Testbetrieb |  |  |  | Alle gelb markierten Felder sind auszufüllen
Adresse |  | Gemeindeplatz 4, 4711 Mustergemeinde
Ansprechpartner |  | Hr. Bürger |  |  |  | hellgelb: dient der Information bzw. der konkreten Abschätzung für Fachpersonen
Telefonnummer |  | 0 123 / 45 67 89 |  |  |  | dunkelgelb: wichtig für die weiteren Berechnungen
Datum |  | 2012-06-26 |  |  |  | orangegelb: hier können Defaultwerte aus der Tabelle Energieträger überschrieben werden
Berechnungen ab Jahr |  | 2012 |  |  |  | Eingabe, ab welchem Jahr die Berechnungen starten sollen.
Objekt |  | Wohnanlage |  |  |  | Bezeichnung des Objekts
Adresse |  | Gemeindeplatz 4, 4711 Mustergemeinde |  |  |  | Adresse des Objekts
Baujahr Gebäude |  | 1977 |  |  |  | Baujahr des Gebäudes
Energieausweis vorhanden? | [5 empty] | Angeben, wenn ein Energieausweis vorhanden ist.
Dient nur der Information, mit diesem Wert wird nicht weitergerechnet.
HWBStandort |  | 164.82 |  | kWh/(m²a) |  | Nur ausfüllen, wenn ein Energieausweis vorhanden ist.
FlächeBGF |  | 628 |  | m² |  | energierelevante Bruttofläche
HWBStandort |  | 103506.96 |  | kWh/a |  | rechnerisches Ergebnis HWBStandort*FlächeBGF
als Vergleich mit dem realen Energiebedarf
Hauptheizung |  |  | Zusatzheizung
Auswahl der bestehenden Heizung(en): üblicherweise wird eine Heizung vorhanden sein, sollte eine weitere parallel verwendet werden, dann soll auch die Daten der zweiten Heizung erfasst werden.
Menge | 9000 | kg/a | Menge | 5 | Rm/a | Eingabe der energierelevanten Mengen. Bitte Einheit beachten!
| 0.9 | €/kg |  | 60 | €/Rm | Vorschlagswert aus der Energieträgerliste, kann überschrieben werden
Kosten/kg | 0.9 | €/kg | Kosten/Rm | 60 | €/Rm | Wenn die eigenen Kosten von den vorgeschlagenen abweichen, können die hier eingetragen werden, dann wird mit den eigenen Kosten weitergerechnet.
Kosten | 8100 | €/a | Kosten | 300 | €/a | Daten bezüglich der Brennstoffkosten, Energiepreisindizes, Wirkungsgrade der Heizanlagen
werden der Tabelle Energieträger entnommen
Endenergie | 116100 | kWh/a | Endenergie | 9350 | kWh/a
spez. Kosten | 0.069767 | €/kWh | spez. Kosten | 0.040107 | €/kWh
Baujahr der Heizung
Auswahl des Alters der Heizung.
Jahresnutzungsgrad | [5 empty] | Der Jahresnutzungsgrad wird der Tabelle Energieträger entnommen
| 69% |  |  | 65%
Nutzenergie
80109 |  | kWh/a | 6077.5 |  | kWh/a | Nutzenergie ergibt sich aus dem realen Bedarf unter Berücksichtigung des Jahresnutzungsgrades.
Nutzenergie gesamt |  | 86186.5 |  | kWh/a |  | Weicht der Wert des HWB stark vom Wert der Nutzenergie gesamt massiv ab,
sollte die Ursache dafür überprüft werden.
Mögliche Ursachen können sein: die Beheizung erfolgt nicht ganzjährig bzw. nicht das gesamte berechnete Gebäude
wird vollbeheizt, die Dateneingabe ist nicht vollständig (es wurde ev. eine Teilrechnung des Verbrauchs vergessen),
Der Energieausweis wurde nur mit Defaultwerten statt den realen Aufbauten berechnet, ...

## Datenerfassung Kosten
|  | Kosten Heizung Bestand |  |  |  | Preisindex | 5 | 4 | 3.2564 | 3.2564
|  | Hauptheizung | Zusatzheizung
[7 empty] | Hauptheizung | Zusatzheizung | Nebenkosten HH | Nebenkosten ZH
|  | Flüssiggas (kg/a) | Scheitholz-Buche (Rm/a) |  |  | 2012 | 8100 | 375 | 350 | 100 | 8925
[6 empty] | 2013 | 8505 | 390 | 361.3974 | 103.2564
Kosten Energieträger |  | 8100 | 375 | €/Jahr | Übernahme der Daten aus der Datenerfassung allgemein | 2014 | 8930.25 | 405.6 | 373.1659 | 106.6188
[6 empty] | 2015 | 9376.7625 | 421.824 | 385.3177 | 110.0908
Energiepreisindex |  | 5 | 4 | % | Energiepreisindex wird der Tabelle Energieträger entnommen | 2016 | 9845.6006 | 438.697 | 397.8652 | 113.6758
|  | 5 | 4 | % | Bei Bedarf kann der hier überschrieben werden, wenn der Standard aus der Energieträgertabelle eingesetzt werden soll, hier die Werte wieder rauslöschen | 2017 | 10337.8807 | 456.2448 | 410.8213 | 117.3775
[6 empty] | 2018 | 10854.7747 | 474.4946 | 424.1993 | 121.1998
Nebenkosten | Rauchfangkehrer | 100 | 100 | €/Jahr | Nebenkosten: alle Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der | 2019 | 11397.5134 | 493.4744 | 438.0129 | 125.1465
| Wartung | 250 |  | €/Jahr | Heizung stehen. Dazu gehören: Rauchfangkehrer, Wartung, Stromkosten, | 2020 | 11967.3891 | 513.2134 | 452.2764 | 129.2218
| Stromkosten |  |  |  | Betrieb | 2021 | 12565.7585 | 533.7419 | 467.0043 | 133.4298
[6 empty] | 2022 | 13194.0465 | 555.0916 | 482.2118 | 137.7748
[6 empty] | 2023 | 13853.7488 | 577.2953 | 497.9146 | 142.2613
[6 empty] | 2024 | 14546.4362 | 600.3871 | 514.1286 | 146.8939
[6 empty] | 2025 | 15273.7581 | 624.4026 | 530.8707 | 151.6774
[6 empty] | 2026 | 16037.446 | 649.3787 | 548.158 | 156.6166
[6 empty] | 2027 | 16839.3183 | 675.3538 | 566.0082 | 161.7166
[6 empty] | 2028 | 17681.2842 | 702.368 | 584.4397 | 166.9828
[6 empty] | 2029 | 18565.3484 | 730.4627 | 603.4714 | 172.4204
Gesamtnebenkosten |  | 350 | 100 | €/Jahr |  | 2030 | 19493.6158 | 759.6812 | 623.1228 | 178.0351
[6 empty] | 2031 | 20468.2966 | 790.0684 | 643.4142 | 183.8326
Index Nebenkosten |  | 3.2564 | 3.2564 | % | Allgemeiner Verbraucherpreisindex für die Nebenkosten | 2032 | 21491.7114 | 821.6712 | 664.3664 | 189.819
[6 empty] | 2033 | 22566.297 | 854.538 | 686.0008 | 196.0002
Energieträger- und Nebenkosten |  | 8450 | 475 | €/Jahr | Gesamtkosten der einzelnen Heizungen | 2034 | 23694.6118 | 888.7195 | 708.3397 | 202.3828
[6 empty] | 2035 | 24879.3424 | 924.2683 | 731.4061 | 208.9732
[6 empty] | 2036 | 26123.3095 | 961.2391 | 755.2236 | 215.7782
[6 empty] | 2037 | 27429.475 | 999.6886 | 779.8167 | 222.8048
[6 empty] | 2038 | 28800.9488 | 1039.6762 | 805.2106 | 230.0602
Gesamtkosten |  | 8925 | €/Jahr |  | Summe der Gesamtkosten der einzelnen Heizungen | 2039 | 30240.9962 | 1081.2632 | 831.4315 | 237.5519
[6 empty] | 2040 | 31753.046 | 1124.5137 | 858.5063 | 245.2875
[6 empty] | 2041 | 33340.6983 | 1169.4943 | 886.4627 | 253.275
Kostenentwicklung ohne thermische Sanierung
[7 empty] | Hauptheizung | Zusatzheizung | Nebenkosten HH | Nebenkosten ZH
[6 empty] | 2012 | 4598.4529 | 212.8913 | 350 | 100 | 5261.3442
[6 empty] | 2013 | 4828.3755 | 221.407 | 361.3974 | 103.2564
[6 empty] | 2014 | 5069.7943 | 230.2633 | 373.1659 | 106.6188
[6 empty] | 2015 | 5323.284 | 239.4738 | 385.3177 | 110.0908
[6 empty] | 2016 | 5589.4482 | 249.0528 | 397.8652 | 113.6758
[6 empty] | 2017 | 5868.9206 | 259.0149 | 410.8213 | 117.3775
[6 empty] | 2018 | 6162.3666 | 269.3755 | 424.1993 | 121.1998
[6 empty] | 2019 | 6470.485 | 280.1505 | 438.0129 | 125.1465
[6 empty] | 2020 | 6794.0092 | 291.3565 | 452.2764 | 129.2218
[6 empty] | 2021 | 7133.7097 | 303.0108 | 467.0043 | 133.4298
[6 empty] | 2022 | 7490.3952 | 315.1312 | 482.2118 | 137.7748
[6 empty] | 2023 | 7864.9149 | 327.7364 | 497.9146 | 142.2613
[6 empty] | 2024 | 8258.1607 | 340.8459 | 514.1286 | 146.8939
[6 empty] | 2025 | 8671.0687 | 354.4797 | 530.8707 | 151.6774
[6 empty] | 2026 | 9104.6221 | 368.6589 | 548.158 | 156.6166
[6 empty] | 2027 | 9559.8532 | 383.4053 | 566.0082 | 161.7166
[6 empty] | 2028 | 10037.8459 | 398.7415 | 584.4397 | 166.9828
[6 empty] | 2029 | 10539.7382 | 414.6911 | 603.4714 | 172.4204
[6 empty] | 2030 | 11066.7251 | 431.2788 | 623.1228 | 178.0351
[6 empty] | 2031 | 11620.0613 | 448.5299 | 643.4142 | 183.8326
[6 empty] | 2032 | 12201.0644 | 466.4711 | 664.3664 | 189.819
[6 empty] | 2033 | 12811.1176 | 485.13 | 686.0008 | 196.0002
[6 empty] | 2034 | 13451.6735 | 504.5352 | 708.3397 | 202.3828
[6 empty] | 2035 | 14124.2572 | 524.7166 | 731.4061 | 208.9732
[6 empty] | 2036 | 14830.4701 | 545.7052 | 755.2236 | 215.7782
[6 empty] | 2037 | 15571.9936 | 567.5335 | 779.8167 | 222.8048
[6 empty] | 2038 | 16350.5932 | 590.2348 | 805.2106 | 230.0602
[6 empty] | 2039 | 17168.1229 | 613.8442 | 831.4315 | 237.5519
[6 empty] | 2040 | 18026.529 | 638.398 | 858.5063 | 245.2875
[6 empty] | 2041 | 18927.8555 | 663.9339 | 886.4627 | 253.275
Endenergie vor Sanierung
Kostenentwicklung unter Berücksichtigung einer thermischen Sanierung | [6 empty] | Hauptheizung | Zusatzheizung
[7 empty] | 116100 | 9350
[7 empty] | 92.55% | 7.453%
[7 empty] | Einsparung | 56.77%
Die Aufteilung zwischen Haupt- und Zusatzheizung erfolgt hier prozentmäßig wie
lt. Energiebereitstellung im Bestand
Die Nebenkosten bleiben konstant, die ändern sich mit der thermischen Sanierung nicht
ebenso wird eine eventuelle Reduktion des Jahresnutzungsgrades durch eine nach
einer thermischen Sanierung zu groß ausgelegte Heizanlage nicht berücksichtigt
0

## Datenerfassung therm. Sanierung
Thermische Sanierung
Verbrauchsdaten Bestand |  | 86186.5 | kWh/a |  |  |  | Unter der Berücksichtigung des Jahresnutzungsgrads der Heizanlage aus der Datenerfassung Kosten übernommen
Eine thermische Sanierung reduziert den Warmwasserbedarf nicht.
Daher muss hier abgeschätzt werden, wie hoch dieser ist und darf bei der weiteren Reduktion nicht weiter berücksichtigt werden.
Abschätzung des Warmwasserbedarfs
| Anzahl der Wohnungen | 3
| Personen/Wohnung | 2.5 |  |  |  |  | durchschnittliche Belegung der Wohnungen
| Energie f. Warmwasser | 2 | 2 | kWh/Person/Tag |  |  | Energiemenge für Warmwasserbereitung geschätzt, liegt üblicherweise bei 2 kWh/Person und Tag
bei dezentraler Warmwasserbereitung z. B. durch Elektroboiler, wird dieser Wert auf Null gesetzt
| Warmwasserbedarf / Tag | 15 | kWh/Tag | 5475 | kWh/a |  | weil er die zentrale Wärmebereitstellung nicht beeinflusst.
Nutzenergie ohne Warmwasser |  | 80711.5 | kWh/a |  |  |  | Wärmebedarf für Heizung ohne Warmwasser
| HWB Bestand | 103506.96 | kWh/a | 164.82 | kWh/(m²a) |  | Aus Datenerfassung allgemein übernommen, Energiebedarf lt. Energieausweis
| HWB in Relation zum Realbedarf |  | 77.98% |  |  |  | Der rechnerische Bedarf (HWB) weicht meist ein wenig vom Realbedarf ab. Damit das auch bei den Einsparungen lt. Energieausweis berücksichtigt wird, wird bei den weiteren Berechnungen nicht in absoluten Werten, sondern in Prozentsätzen des Realbedarfs gerechnet.
| Dämmmaßnahmen |  | Investitionskosten
| oberste Geschoßdecke | [5 empty] | Hier sollen die Investitionskosten für die Maßnahmen der thermischen Sanierung angegeben werden.
| Vollwärmeschutz |  | 85530.6 | €
| Fenster |  | 65301.66 | €
Kellerdecke
| Kaltdach neue Dachdeckung |  | 45158.46 | €
| Gesamtinvestitionskosten |  | 195990.72 | €
| Kosten die "so wie so" anfallen |  |  |  | Anmerkungen |  | Diese werden bei der Amortisationsrechnung der Sanierungsmaßnahmen nicht berücksichigt,
| oberste Geschoßdecke |  |  |  | neue Dachbodentreppe |  | weil sie anfallen, egal ob eine thermische Sanierung erfolgt oder nicht:
| Vollwärmeschutz |  |  |  | Fassadenreinigung |  | z. B. Balkonsanierungen, Fassadenputz ausbessern, ....
| Fenster |  | 11140.8 | € | Rollläden |  | bzw. keine Auswirkung auf das Einsparungspotenzial haben: Raffstores, ...
Kellerdecke
| Kaltdach neue Dachdeckung |  | 45158.46 | € | Kaltdach neue Dachdeckung
| nicht zu berücksichtigende Kosten |  | 56299.26 | €
| Förderungen | Althaussanierung |  | 57803.83 | € |  | Abzüglich möglicher zu erwartender Förderungen
|  | KPC |  | 8082 | €
|  | Sonderförderung Land |  | 50000 | €
sonstige
|  | Gesamtförderungen |  | 115885.83 | €
| Kalkulationskosten | 23805.63 | € |  |  |  | Kalkulationskosten: Investitionskosten abzüglich Kosten, die unabhängig von der thermischen
Sanierung sind, abzüglich eventueller Förderungen.
HWB nach Sanierung lt. Energieausweis |  |  | 71.25 | kWh/(m²a) | Einsparung | 56.77% | Heizwärmebedarf lt. Energieausweis oder anderen Berechnungen, HWB bezogen auf die
Nutzenergie nach Sanierung ohne Warmwasser |  |  | 34890.7558 | kWh/a |  |  | energierelevante Bruttogeschoßfläche lt. Datenerfassung allgemein
Nutzenergie nach Sanierung inkl. Warmwasser |  |  | 40365.7558 | kWh/a
Kosten der Bestandsheizung nach Sanierung | [6 empty] | Aufteilung der Heizkostenreduktion prozentmäßig zwischen Haupt- und Zusatzheizung in
|  | Energieträger | Nebenkosten | Summe |  |  | Prozent des Bestands
| Hauptheizung | 3501.5471 | 350 | 3851.5471 |  |  | Nebenkosten bleiben konstant, d. h. hier wird keine Reduktion berücksichtigt
| Zusatzheizung | 162.1087 | 100 | 262.1087
|  | 3663.6558 | 450 | 4113.6558 | €/Jahr |  | zu erwartende Kosten nach der thermischen Sanierung mit der bestehenden Heizung
Wirtschaftlichkeit der thermischen Sanierung
Laufzeit (Nutzungsdauer) |  | 15 | Jahre |  |  |  | Üblicherweise sollte der Betrachtungszeitraum nicht länger als 15 Jahre sein, aber auch nicht wesentlich kürzer
Finanzierung
Auswahl der Finanzierung der Anlage:
Fremdfinanzierung: Zinsen für die Fremdfinanzierung werden hier berücksichitigt
| Effektivzinssatz | 3.5 | 3.5 | % |  |  | Eingenfinanzierung: entgangene Zinsen für das Kapital werden berücksichtigt
Die Daten werden aus der Tabelle Energieträger übernommen oder hier überschrieben.
| Zinsbelastung bei 5,5 Jahren Laufzeit |  | 2789.9768 | €
| Endwert der Anlage |  | 0 | € |  |  | Endwert der Anlage nach 15 Jahren: üblicherweise null
| Steht zur Tilgung als Kapitalrate zur Verfügung | [5 empty] | Üblicherweise steht für die Tilgung der Investition die Einsparung zur Verfügung. Hier wird standardmäßig mit der Einsparung im 1. Jahr gerechnet, da das am sichersten zur Verfügung steht. Wollen Sie aber bereits am Beginn mit einer höheren Rückzahlungsrate beginnen, können Sie schon am Beginn mit höheren Einsparung rechnen. Am Schieber können Sie die zu erwartenden Einsparungen einer der Folgejahre unter der Berücksichtigung der entprechenden Preisindizes errechnen, und mit den höheren Rückzahlungsraten als im ersten Betriebsjahr rechnen.
| Einsparung (inkl. Nebenkosten) |  | 4811.3442 | €/Jahr | im 1. JAHR | 0
| Sofortige Einsparung gegenüber jetzt |  |  | 0 | % |  | Sie können aber auch schon ab Beginn mit einer gewollten Einsparung rechnen, d. h. es wird für die weitere Berechnung nicht die gesamte Einsparung (des 1. Jahres) als Rückzahlung berücksichtigt, sonder die um den gewünschten Prozentsatz verringerte Einsparung.
Annuität (Tilgung + Zins) vorgeben und Laufzeit erhalten:
| Tilgungsrate abzüglich Einsparung |  | 4811.3442 | €/Jahr | 400.9453 | €/Monat | Aufgrund der zu erwartenden Einsparung, ergibt sich eine Laufzeit für die Rückzahlung.
Ist die Laufzeit größer als die Nutzungsdauer, so ergibt sich keine Wirtschaftlichkeit.
Achtung: hier wird von einer konstanten Rückzahlung ausgegangen, die sich aus dem ersten
ergibt.
| Laufzeit bei 0 % Einsparung sofort: |  | 5.5277 | Jahre | 66.3322 | Monate
Kapitalrückzahlung: die Berücksichtigung erfolgt üblicherweise monatlich, es kann
aber auch eine jährliche Berückschtigung erfolgen. Bei monatlicher Berücksichtigung erhählt man
| Laufzeit vorgeben und Annuität erhalten: | [5 empty] | üblicherweise ein etwas besseres Ergebnis, weil hier die Zinsbelastung durch
Teilrückzahlungen schon während des Jahres etwas geringer ausfällt, als wenn die
| Laufzeit |  |  | 5.5277 | Jahre |  | Rückzahlung am Ende des Jahres erfolgt.
| Annuität | 4811.3442 | €/Jahr |  | 47.2636 | €/Monat | Hier können Sie die Laufzeit vorgeben und erhalten als Ergebnis die Summe, die Ihnen
in regelmäßigen Abständen als Rückzahlung zur Verfügung steht.
Amortisationsdauer
Amortisationsdauer bei gleichbleibender Tilgungsrate (jährlich) bezogen auf das 1. Jahr
| Annuität | 4811.3442 | € | bei gleichbleibender Tilgungsrate |  |  | ohne Berücksichtigung einer sofortigen Einsparung.
bezogen auf das 1. Jahr
| Amortisationsdauer | 5.5277 | Jahre | ohne sofortige Einsparung
Zusammenfassung der Ergebnisse:für 15 Jahre
| Kummulierte Einsparung in 15 Jahren |  |  | 735252.1034 | € |  | Einsparungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Preisindizes (Energiepreissteigerung)
| Investitionskosten |  |  | 23805.63 | € |  | Investitionskosten abzüglich zu erwartender Förderungen
| Zinsbelastung |  |  | 2789.9768 | € |  | Zinsbelastungen während der Laufzeit in der geplanten Laufzeit
| Bilanz |  |  | 708656.4966 | € |  | Bilanz: Kosteneinsparung während der gesamten Laufzeit
Kostenentwicklung mit thermische Sanierung ohne Heizungstausch
Entwicklung der Kosten unter Berücksichtigung der Nebenkosten und Energiepreissteigerungen.
[15 empty] | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten | kummulierte Einsparung |  | kummulierte Einsparung inkl. Nebenkosten
[9 empty] | Bestehende Heizung | Nebenkosten Bestehende Heizung | Bestand | thermische Sanierung | Nebenkosten Neue Heizung | nach Sanierung | Einsparung | Einsparung | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten
[8 empty] | 2012 | 8475 | 450 | 8925 | 3663.6558 | 450 | 4113.6558 | 4811.3442 | 4811.3442 | -21784.2626 | 4811.3442 | 4811.3442
[8 empty] | 2013 | 8895 | 464.6538 | 9359.6538 | 3845.2175 | 464.6538 | 4309.8713 | 5049.7825 | 5049.7825 | -16734.4801 | 9861.1267 | 9861.1267
[8 empty] | 2014 | 9335.85 | 479.7848 | 9815.6348 | 4035.7925 | 479.7848 | 4515.5772 | 5300.0575 | 5300.0575 | -11434.4226 | 15161.1842 | 15161.1842
[8 empty] | 2015 | 9798.5865 | 495.4085 | 10293.995 | 4235.8287 | 495.4085 | 4731.2372 | 5562.7578 | 5562.7578 | -5871.6648 | 20723.942 | 20723.942
[8 empty] | 2016 | 10284.2976 | 511.541 | 10795.8386 | 4445.7966 | 511.541 | 4957.3376 | 5838.5009 | 5838.5009 | -33.1639 | 26562.443 | 26562.443
[8 empty] | 2017 | 10794.1255 | 528.1988 | 11322.3243 | 4666.19 | 528.1988 | 5194.3888 | 6127.9355 | 6127.9355 | 6094.7716 | 32690.3784 | 32690.3784
[8 empty] | 2018 | 11329.2693 | 545.3991 | 11874.6684 | 4897.5272 | 545.3991 | 5442.9263 | 6431.7421 | 6431.7421 | 12526.5137 | 39122.1205 | 39122.1205
[8 empty] | 2019 | 11890.9878 | 563.1594 | 12454.1473 | 5140.3524 | 563.1594 | 5703.5118 | 6750.6354 | 6750.6354 | 19277.1491 | 45872.7559 | 45872.7559
[8 empty] | 2020 | 12480.6025 | 581.4982 | 13062.1007 | 5395.2368 | 581.4982 | 5976.735 | 7085.3657 | 7085.3657 | 26362.5148 | 52958.1216 | 52958.1216
[8 empty] | 2021 | 13099.5005 | 600.4341 | 13699.9346 | 5662.7801 | 600.4341 | 6263.2141 | 7436.7204 | 7436.7204 | 33799.2352 | 60394.8421 | 60394.8421
[8 empty] | 2022 | 13749.1381 | 619.9866 | 14369.1247 | 5943.6117 | 619.9866 | 6563.5984 | 7805.5263 | 7805.5263 | 41604.7616 | 68200.3684 | 68200.3684
[8 empty] | 2023 | 14431.0441 | 640.1759 | 15071.2199 | 6238.3927 | 640.1759 | 6878.5686 | 8192.6513 | 8192.6513 | 49797.4129 | 76393.0197 | 76393.0197
[8 empty] | 2024 | 15146.8233 | 661.0225 | 15807.8459 | 6547.8168 | 661.0225 | 7208.8393 | 8599.0065 | 8599.0065 | 58396.4194 | 84992.0263 | 84992.0263
[8 empty] | 2025 | 15898.1606 | 682.5481 | 16580.7087 | 6872.6122 | 682.5481 | 7555.1603 | 9025.5484 | 9025.5484 | 67421.9679 | 94017.5747 | 94017.5747
[8 empty] | 2026 | 16686.8246 | 704.7746 | 17391.5992 | 7213.5436 | 704.7746 | 7918.3182 | 9473.281 | 9473.281 | 76895.2489 | 103490.8557 | 103490.8557 | 735252.1034
[8 empty] | 2027 | 17514.6721 | 727.7249 | 18242.3969 | 7571.4136 | 727.7249 | 8299.1384 | 9943.2585 | 9943.2585 | 86838.5074 | 113434.1142 | 113434.1142
[8 empty] | 2028 | 18383.6521 | 751.4225 | 19135.0746 | 7947.0648 | 751.4225 | 8698.4872 | 10436.5874 | 10436.5874 | 97275.0948 | 123870.7016 | 123870.7016
[8 empty] | 2029 | 19295.8111 | 775.8918 | 20071.7029 | 8341.3817 | 775.8918 | 9117.2735 | 10954.4293 | 10954.4293 | 108229.5241 | 134825.1309 | 134825.1309
[8 empty] | 2030 | 20253.297 | 801.1579 | 21054.4549 | 8755.2931 | 801.1579 | 9556.4511 | 11498.0039 | 11498.0039 | 119727.528 | 146323.1348 | 146323.1348
[8 empty] | 2031 | 21258.365 | 827.2469 | 22085.6119 | 9189.7737 | 827.2469 | 10017.0206 | 12068.5913 | 12068.5913 | 131796.1192 | 158391.7261 | 158391.7261
[8 empty] | 2032 | 22313.3826 | 854.1853 | 23167.5679 | 9645.847 | 854.1853 | 10500.0324 | 12667.5355 | 12667.5355 | 144463.6548 | 171059.2616 | 171059.2616
[8 empty] | 2033 | 23420.835 | 882.001 | 24302.836 | 10124.5874 | 882.001 | 11006.5884 | 13296.2476 | 13296.2476 | 157759.9024 | 184355.5092 | 184355.5092
[8 empty] | 2034 | 24583.3314 | 910.7225 | 25494.0539 | 10627.1227 | 910.7225 | 11537.8452 | 13956.2087 | 13956.2087 | 171716.1111 | 198311.7179 | 198311.7179
[8 empty] | 2035 | 25803.6108 | 940.3793 | 26743.99 | 11154.637 | 940.3793 | 12095.0162 | 14648.9738 | 14648.9738 | 186365.0849 | 212960.6917 | 212960.6917
[8 empty] | 2036 | 27084.5486 | 971.0018 | 28055.5504 | 11708.3733 | 971.0018 | 12679.3751 | 15376.1753 | 15376.1753 | 201741.2602 | 228336.867 | 228336.867
[8 empty] | 2037 | 28429.1636 | 1002.6215 | 29431.7851 | 12289.6366 | 1002.6215 | 13292.2581 | 16139.527 | 16139.527 | 217880.7872 | 244476.394 | 244476.394
[8 empty] | 2038 | 29840.6249 | 1035.2708 | 30875.8958 | 12899.7969 | 1035.2708 | 13935.0677 | 16940.828 | 16940.828 | 234821.6152 | 261417.222 | 261417.222
[8 empty] | 2039 | 31322.2594 | 1068.9834 | 32391.2428 | 13540.2923 | 1068.9834 | 14609.2757 | 17781.9671 | 17781.9671 | 252603.5823 | 279199.1891 | 279199.1891
[8 empty] | 2040 | 32877.5598 | 1103.7938 | 33981.3535 | 14212.6328 | 1103.7938 | 15316.4265 | 18664.927 | 18664.927 | 271268.5093 | 297864.1161 | 297864.1161
[8 empty] | 2041 | 34510.1926 | 1139.7377 | 35649.9303 | 14918.4033 | 1139.7377 | 16058.141 | 19591.7894 | 19591.7894 | 290860.2987 | 317455.9055 | 317455.9055
[11 empty] | 209066.1926 |  |  | 95632.0784 | 113434.1142 |  | 423156.5084 |  | 103490.8557 |  | 15 | Jahre fix eingestellt

## Datenerfassung Eigeninvestition
Heizungsumstellung Eigeninvestition ohne Berücksichtigung einer thermischen Sanierung | [6 empty] | Hier werden die Kostenrechnungen einer Heizungsumstellung berechnet, unter der
Berücksichtigung einer Eigeninvestition.
[7 empty] | nach thermischer Sanierung | ohne thermische Sanierung
Verbrauchsdaten
| Neue Heizung | [13 empty] | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten | kummulierte Einsparung |  | kummulierte Einsparung inkl. Nebenkosten
[7 empty] | Auswahl der neuen Heizung |  | Bestehende Heizung | Nebenkosten Bestehende Heizung | Bestand | Neue Heizung | Nebenkosten Neue Heizung | Neue Heizung | Einsparung | Einsparung | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten
[8 empty] | 2012 | 8475 | 450 | 8925 | 5623.5163 | 660 | 6283.5163 | 2641.4837 | 2851.4837 | -16325.9425 | -16115.9425 | 2641.4837
| Nutzenergie | 86186.5 | kWh/a |  |  |  | Die Daten für Jahresnutzungsgrad, Energieinhalt, Kosten, Energiepreisindex, etc. | 2013 | 8895 | 464.6538 | 9359.6538 | 5848.457 | 681.4922 | 6529.9492 | 2829.7046 | 3046.543 | -13496.2379 | -13069.3995 | 5471.1883
| Jahresnutzungsgrad | 75 | % | 75 |  |  | werden der Tabelle Energieträger entnommen. | 2014 | 9335.85 | 479.7848 | 9815.6348 | 6082.3952 | 703.6844 | 6786.0796 | 3029.5552 | 3253.4548 | -10466.6827 | -9815.9447 | 8500.7435
| Endenergie | 114915.3333 | kWh/a |  |  |  |  | 2015 | 9798.5865 | 495.4085 | 10293.995 | 6325.6911 | 726.5991 | 7052.2902 | 3241.7048 | 3472.8954 | -7224.9779 | -6343.0493 | 11742.4483
| Energieinhalt | 4700 | kWh/Tonnen |  |  |  | Wenn aber eigene Daten verwendet werden sollen, können diese hier überschrieben werden | 2016 | 10284.2976 | 511.541 | 10795.8386 | 6578.7187 | 750.2601 | 7328.9788 | 3466.8598 | 3705.5789 | -3758.1181 | -2637.4704 | 15209.3081
| spez. Kosten | 230 | €/Tonnen | 230 |  |  |  | 2017 | 10794.1255 | 528.1988 | 11322.3243 | 6841.8674 | 774.6916 | 7616.559 | 3705.7653 | 3952.2581 | -52.3529 | 1314.7877 | 18915.0733
| Menge | 24.4501 | Tonnen/a |  |  |  |  | 2018 | 11329.2693 | 545.3991 | 11874.6684 | 7115.5421 | 799.9186 | 7915.4608 | 3959.2076 | 4213.7272 | 3906.8548 | 5528.5149 | 22874.2809
| Kosten | 5623.5163 | €/Jahr |  |  |  |  | 2019 | 11890.9878 | 563.1594 | 12454.1473 | 7400.1638 | 825.9672 | 8226.131 | 4228.0163 | 4490.824 | 8134.871 | 10019.3389 | 27102.2972
| Energiepreisindex | 4 | % | 4 |  |  |  | 2020 | 12480.6025 | 581.4982 | 13062.1007 | 7696.1704 | 852.864 | 8549.0344 | 4513.0663 | 4784.4321 | 12647.9373 | 14803.771 | 31615.3635
[8 empty] | 2021 | 13099.5005 | 600.4341 | 13699.9346 | 8004.0172 | 880.6366 | 8884.6538 | 4815.2807 | 5095.4833 | 17463.2181 | 19899.2543 | 36430.6442
| Nebenkosten | [6 empty] | 2022 | 13749.1381 | 619.9866 | 14369.1247 | 8324.1779 | 909.3137 | 9233.4916 | 5135.6331 | 5424.9602 | 22598.8512 | 25324.2145 | 41566.2774
| Rauchfangkehrer |  | 120 | €/Jahr |  |  | Nebenkosten: alle Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der | 2023 | 14431.0441 | 640.1759 | 15071.2199 | 8657.145 | 938.9246 | 9596.0696 | 5475.1503 | 5773.8991 | 28074.0015 | 31098.1135 | 47041.4277
| Wartung |  | 540 | €/Jahr |  |  | Heizung stehen. Dazu gehören: Rauchfangkehrer, Wartung, Stromkosten, | 2024 | 15146.8233 | 661.0225 | 15807.8459 | 9003.4308 | 969.4997 | 9972.9305 | 5834.9153 | 6143.3925 | 33908.9169 | 37241.5061 | 52876.343
| Stromkosten |  | 0 | €/Jahr |  |  | Betrieb | 2025 | 15898.1606 | 775.8918 | 16674.0524 | 9363.568 | 1001.0705 | 10364.6385 | 6309.4139 | 6534.5926 | 40218.3307 | 43776.0987 | 59185.7569
| Betreiberkosten |  | 0 | €/Jahr |  |  | Die Nebenkosten sind meist unabhängig vom tatsächlichen Arbeitspreis (Ölverbrauch, Pelletsverbrauch, …), d. h. Auch nach einer thermischen | 2026 | 16686.8246 | 801.1579 | 17487.9826 | 9738.1108 | 1033.6694 | 10771.7801 | 6716.2024 | 6948.7139 | 46934.5332 | 50724.8125 | 65901.9594
Sanierung bleiben sie gleich hoch und verringern sich mit dem Energiebedarf nicht.
[11 empty] | 191013.5228 |  |  | 125111.5634 | 65901.9594 |  | 162563.2027 |  | 65901.9594
| Gesamtnebenkosten |  | 660 | €/Jahr
| Index Nebenkosten |  | 3.2564 | %
| Gesamtkosten |  | 6283.5163 | €/Jahr |  |  | Die zu erwartenden Gesamtbetriebskosten im ersten Betriebsjahr | mit thermischer Sanierung
[15 empty] | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten | kummulierte Einsparung |  | kummulierte Einsparung inkl. Nebenkosten
Investitionskosten | [8 empty] | Bestehende Heizung | Nebenkosten Bestehende Heizung | Bestand | Neue Heizung | Nebenkosten Neue Heizung | Neue Heizung | Einsparung | Einsparung | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten
|  |  |  | Förderungen |  |  |  | 2012 | 3663.6558 | 450 | 4113.6558 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lagerraum |  | 2000 | € | Land | 9520 | € |  | 2013 | 3845.2175 | 464.6538 | 4309.8713 | 0 | 681.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kesselanlage |  | 15000 | € | Bund |  |  | Angaben zu den Investitionskosten, anhand von Ausschreibungen, | 2014 | 4035.7925 | 479.7848 | 4515.5772 | 0 | 703.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizraum und Tankentsorgung |  | 1500 | € | Sonstige | 1000 | € | Kostenvoranschlägen, Erfahrungswerten, etc. | 2015 | 4235.8287 | 495.4085 | 4731.2372 | 0 | 726.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solaranlage |  | 0 | € |  |  |  |  | 2016 | 4445.7966 | 511.541 | 4957.3376 | 0 | 750.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installateur und Elektriker |  | 4900 | € |  |  |  | zu erwartende Förderungen, die die Investitionskosten reduzieren | 2017 | 4666.19 | 528.1988 | 5194.3888 | 0 | 774.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regelung und Fernüberwachung |  | 3800 | € |  |  |  |  | 2018 | 4897.5272 | 545.3991 | 5442.9263 | 0 | 799.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2019 | 5140.3524 | 563.1594 | 5703.5118 | 0 | 825.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2020 | 5395.2368 | 581.4982 | 5976.735 | 0 | 852.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2021 | 5662.7801 | 600.4341 | 6263.2141 | 0 | 880.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Kalkulationskosten: Investitionskosten reduziert um die Förderungen | 2022 | 5943.6117 | 619.9866 | 6563.5984 | 0 | 909.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27200 | € |  | 10520 | € |  | 2023 | 6238.3927 | 640.1759 | 6878.5686 | 0 | 938.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2024 | 6547.8168 | 661.0225 | 7208.8393 | 0 | 969.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kalkulationskosten |  | 16680 | € |  |  | Laufzeit der Anlage: technische Abschreibungsdauer, sollte 15 Jahre | 2025 | 6872.6122 | 682.5481 | 7555.1603 | 0 | 1001.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | nicht überschreiten | 2026 | 7213.5436 | 704.7746 | 7918.3182 | 0 | 1033.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Laufzeit (Nutzungsdauer) |  | 15 | Jahre | [6 empty] | 87332.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Finanzierung
[8 empty] | ohne thermischer Sanierung |  |  |  | kummulierte Einsparung
[7 empty] | Auswahl der Finanzierung der Anlage: |  | Bestand | Neue Heizung | Einsparung | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten
[7 empty] | Fremdfinanzierung: Zinsen für die Fremdfinanzierung werden hier berücksichitigt | 2012 | 8925 | 6283.5163 | 2641.4837 | -16325.9425 | -16115.9425
| Effektivzinssatz |  | 3.5 | 3.5 | % |  | Eingenfinanzierung: entgangene Zinsen für das Kapital werden berücksichtigt | 2013 | 9359.6538 | 6529.9492 | 2829.7046 | -13496.2379 | -13069.3995
[7 empty] | Die Daten werden aus der Tabelle Energieträger übernommen oder hier überschrieben. | 2014 | 9815.6348 | 6786.0796 | 3029.5552 | -10466.6827 | -9815.9447
| Zinsbelastung bei 89,18 Monaten Laufzeit |  |  | 2287.4262 | € |  |  | 2015 | 10293.995 | 7052.2902 | 3241.7048 | -7224.9779 | -6343.0493
[8 empty] | 2016 | 10795.8386 | 7328.9788 | 3466.8598 | -3758.1181 | -2637.4704
| Endwert der Anlage |  |  | € |  |  | Endwert der Anlage nach 15 Jahren: üblicherweise null | 2017 | 11322.3243 | 7616.559 | 3705.7653 | -52.3529 | 1314.7877
[8 empty] | 2018 | 11874.6684 | 7915.4608 | 3959.2076 | 3906.8548 | 5528.5149
| Steht zur Tilgung als Kapitalrate zur Verfügung | [5 empty] | Üblicherweise steht für die Tilgung der Investition die Einsparung zur Verfügung. Hier wird standardmäßig mit der Einsparung im 1. Jahr gerechnet, da das am sichersten zur Verfügung steht. Wollen Sie aber bereits am Beginn mit einer höheren Rückzahlungsrate beginnen, können Sie schon am Beginn mit höheren Einsparung rechnen. Am Schieber können Sie die zu erwartenden Einsparungen einer der Folgejahre unter der Berücksichtigung der entprechenden Preisindizes errechnen, und mit den höheren Rückzahlungsraten als im ersten Betriebsjahr rechnen. | 2019 | 12454.1473 | 8226.131 | 4228.0163 | 8134.871 | 10019.3389
[8 empty] | 2020 | 13062.1007 | 8549.0344 | 4513.0663 | 12647.9373 | 14803.771
| Einsparung (inkl. Nebenkosten) |  | 2641.4837 | €/Jahr | im 1. JAHR | 0 |  | 2021 | 13699.9346 | 8884.6538 | 4815.2807 | 17463.2181 | 19899.2543
[8 empty] | 2022 | 14369.1247 | 9233.4916 | 5135.6331 | 22598.8512 | 25324.2145
| Sofortige Einsparung gegenüber jetzt |  |  | 1 | % |  | Sie können aber auch schon ab Beginn mit einer gewollten Einsparung rechnen, d. h. es wird für die weitere Berechnung nicht die gesamte Einsparung (des 1. Jahres) als Rückzahlung berücksichtigt, sonder die um den gewünschten Prozentsatz verringerte Einsparung. | 2023 | 15071.2199 | 9596.0696 | 5475.1503 | 28074.0015 | 31098.1135
[8 empty] | 2024 | 15807.8459 | 9972.9305 | 5834.9153 | 33908.9169 | 37241.5061
| Annuität (Tilgung + Zins) vorgeben und Laufzeit erhalten: | [6 empty] | 2025 | 16674.0524 | 10364.6385 | 6309.4139 | 40218.3307 | 43776.0987
[8 empty] | 2026 | 17487.9826 | 10771.7801 | 6716.2024 | 46934.5332 | 50724.8125
| Tilgungsrate abzüglich Einsparung |  | 2552.2337 | €/Jahr | 212.6861 | €/Monat | Aufgrund der zu erwartenden Einsparung, ergibt sich eine Laufzeit für die Rückzahlung.
Ist die Laufzeit größer als die Nutzungsdauer, so ergibt sich keine Wirtschaftlichkeit.
Achtung: hier wird von einer konstanten Rückzahlung ausgegangen, die sich aus dem ersten
ergibt.
| Laufzeit bei 1 % Einsparung sofort: |  | 89.1804 | Monate | 7.4317 | Jahre
Kapitalrückzahlung: die Berücksichtigung erfolgt üblicherweise monatlich, es kann
aber auch eine jährliche Berückschtigung erfolgen. Bei monatlicher Berücksichtigung erhählt man
| Laufzeit vorgeben und Annuität erhalten: | [5 empty] | üblicherweise ein etwas besseres Ergebnis, weil hier die Zinsbelastung durch
Teilrückzahlungen schon während des Jahres etwas geringer ausfällt, als wenn die
| Laufzeit |  |  | 89.1804 | Monate |  | Rückzahlung am Ende des Jahres erfolgt.
| Annuität | 212.6861 | €/Monat |  | 2552.2337 | €/Jahr | Hier können Sie die Laufzeit vorgeben und erhalten als Ergebnis die Summe, die Ihnen
in regelmäßigen Abständen als Rückzahlung zur Verfügung steht.
Amortisationsdauer
Amortisationsdauer bei gleichbleibender Tilgungsrate (jährlich) bezogen auf das 1. Jahr
| Annuität | 2641.4837 | €/Jahr | bei gleichbleibender Tilgungsrate |  |  | ohne Berücksichtigung einer sofortigen Einsparung.
bezogen auf das 1. Jahr
| Amortisationsdauer | 7.2602 | Jahre | ohne sofortige Einsparung
Zusammenfassung der Ergebnisse:
| Kummulierte Einsparung in 15 Jahren |  |  | 65901.9594 | €/Jahr |  | Einsparungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Preisindizes (Energiepreissteigerung)
| Investitionskosten |  |  | 16680 | € |  | Investitionskosten abzüglich zu erwartender Förderungen
| Zinsbelastung |  |  | 2287.4262 | € |  | Zinsbelastungen während der Laufzeit in der geplanten Laufzeit
| Bilanz |  |  | 46934.5332 | € |  | Bilanz: Kosteneinsparung während der gesamten Laufzeit
Kostenentwicklung ohne thermische Sanierung
Entwicklung der Kosten unter Berücksichtigung der Nebenkosten und Energiepreissteigerungen.
Kummulierte Einsparung unter Berücksichtigung der Energiepreissteigerung, Investitionskosten, Nebenkosten,
Zinsen.
Der Übergang von Minus in Plus, ist der Zeitpunkt, ab dem sich die Heizungsumstellung rentiert.

## Datenerfassung Contracting
Heizungsumstellung Eigeninvestition ohne Berücksichtigung einer thermischen Sanierung | [6 empty] | Hier werden die Kostenrechnungen einer Heizungsumstellung berechnet, unter der
Berücksichtigung einer Eigeninvestition.
[7 empty] | nach thermischer Sanierung | ohne thermische Sanierung
Verbrauchsdaten
| Neue Heizung | [13 empty] | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten | kummulierte Einsparung |  | kummulierte Einsparung inkl. Nebenkosten
[7 empty] | Auswahl der neuen Heizung |  | Bestehende Heizung | Nebenkosten Bestehende Heizung | Bestand | Neue Heizung | Nebenkosten Neue Heizung | Neue Heizung | Einsparung | Einsparung | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten
[8 empty] | 2012 | 8475 | 450 | 8925 | 6093.9949 | 1500 | 7593.9949 | 1331.0051 | 2381.0051 | 1180.4155 | 2230.4155 | 1331.0051
| Nutzenergie | 86186.5 | kWh/a |  |  |  | Die Daten für Jahresnutzungsgrad, Energieinhalt, Kosten, Energiepreisindex, etc. | 2013 | 8895 | 464.6538 | 9359.6538 | 6337.7547 | 1548.846 | 7886.6007 | 1473.0531 | 2557.2453 | 2653.4686 | 4787.6608 | 2804.0581
| Jahresnutzungsgrad | 99 | % |  |  |  | werden der Tabelle Energieträger entnommen. | 2014 | 9335.85 | 479.7848 | 9815.6348 | 6591.2649 | 1599.2826 | 8190.5476 | 1625.0872 | 2744.5851 | 4278.5558 | 7532.2458 | 4429.1453
| Endenergie | 87057.0707 | kWh/a |  |  |  |  | 2015 | 9798.5865 | 495.4085 | 10293.995 | 6854.9155 | 1651.3617 | 8506.2772 | 1787.7178 | 2943.671 | 6066.2736 | 10475.9168 | 6216.8631
| Energieinhalt | 1 | kWh/kWh |  |  |  | Wenn aber eigene Daten verwendet werden sollen, können diese hier überschrieben werden | 2016 | 10284.2976 | 511.541 | 10795.8386 | 7129.1122 | 1705.1366 | 8834.2488 | 1961.5898 | 3155.1854 | 8027.8634 | 13631.1022 | 8178.4529
| spez. Kosten | 0.07 | €/kWh | 0.07 |  |  |  | 2017 | 10794.1255 | 528.1988 | 11322.3243 | 7414.2766 | 1760.6627 | 9174.9393 | 2147.385 | 3379.8489 | 10175.2484 | 17010.9511 | 10325.8379
| Menge | 87057.0707 | kWh/a |  |  |  |  | 2018 | 11329.2693 | 545.3991 | 11874.6684 | 7710.8477 | 1817.9969 | 9528.8446 | 2345.8238 | 3618.4216 | 12521.0722 | 20629.3727 | 12671.6617
| Kosten | 6093.9949 | €/Jahr |  |  |  |  | 2019 | 11890.9878 | 563.1594 | 12454.1473 | 8019.2816 | 1877.1981 | 9896.4798 | 2557.6675 | 3871.7062 | 15078.7397 | 24501.0789 | 15229.3292
| Energiepreisindex | 4 | % | 4 |  |  |  | 2020 | 12480.6025 | 581.4982 | 13062.1007 | 8340.0529 | 1938.3272 | 10278.3801 | 2783.7206 | 4140.5496 | 17862.4603 | 28641.6285 | 18013.0498
[8 empty] | 2021 | 13099.5005 | 600.4341 | 13699.9346 | 8673.655 | 2001.4469 | 10675.1019 | 3024.8326 | 4425.8455 | 20887.2929 | 33067.474 | 21037.8824
| Nebenkosten | [6 empty] | 2022 | 13749.1381 | 619.9866 | 14369.1247 | 9020.6012 | 2066.622 | 11087.2232 | 3281.9015 | 4728.5369 | 24169.1944 | 37796.0109 | 24319.7839
| Wartung | [5 empty] | Nebenkosten: alle Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der | 2023 | 14431.0441 | 640.1759 | 15071.2199 | 9381.4252 | 2133.9195 | 11515.3447 | 3555.8752 | 5049.6188 | 27725.0696 | 42845.6297 | 27875.6591
| Betreiberkosten |  | 1500 | €/Jahr |  |  | Heizung stehen. Dazu gehören: Rauchfangkehrer, Wartung, Stromkosten, | 2024 | 15146.8233 | 661.0225 | 15807.8459 | 9756.6823 | 2203.4085 | 11960.0907 | 3847.7551 | 5390.1411 | 31572.8247 | 48235.7708 | 31723.4142
| Stromkosten |  | 0 | €/Jahr |  |  | Betrieb | 2025 | 15898.1606 | 682.5481 | 16580.7087 | 10146.9495 | 2275.1603 | 12422.1098 | 4158.5989 | 5751.2111 | 35731.4236 | 53986.9819 | 35882.0131
|  |  | 0 | €/Jahr |  |  | Die Nebenkosten sind meist unabhängig vom tatsächlichen Arbeitspreis (Ölverbrauch, Pelletsverbrauch, …), d. h. Auch nach einer thermischen | 2026 | 16686.8246 | 704.7746 | 17391.5992 | 10552.8275 | 2349.2486 | 12902.0761 | 4489.5231 | 6133.9971 | 40220.9467 | 60120.979 | 40371.5362
Sanierung bleiben sie gleich hoch und verringern sich mit dem Energiebedarf nicht.
[11 empty] | 190823.7957 |  |  | 150452.2595 | 40371.5362 |  | 258150.8492 |  | 40371.5362
| Gesamtnebenkosten |  | 1500 | €/Jahr
| Index Nebenkosten |  | 3.2564 | %
| Gesamtkosten |  | 7593.9949 | €/Jahr |  |  | Die zu erwartenden Gesamtbetriebskosten im ersten Betriebsjahr | mit thermischer Sanierung
[15 empty] | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten | kummulierte Einsparung |  | kummulierte Einsparung inkl. Nebenkosten
Investitionskosten | [8 empty] | Bestehende Heizung | Nebenkosten Bestehende Heizung | Bestand | Neue Heizung | Nebenkosten Neue Heizung | Neue Heizung | Einsparung | Einsparung | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten
|  |  |  | Förderungen |  |  |  | 2012 | 3663.6558 | 450 | 4113.6558 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anschlusskosten |  | 150 | € | Land | 0 | € |  | 2013 | 3845.2175 | 464.6538 | 4309.8713 | 0 | 1548.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabestation |  | 0 | € | Bund |  |  | Angaben zu den Investitionskosten, anhand von Ausschreibungen, | 2014 | 4035.7925 | 479.7848 | 4515.5772 | 0 | 1599.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptierung Heizraum |  |  |  | Sonstige | 0 | € | Kostenvoranschlägen, Erfahrungswerten, etc. | 2015 | 4235.8287 | 495.4085 | 4731.2372 | 0 | 1651.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solaranlage | [7 empty] | 2016 | 4445.7966 | 511.541 | 4957.3376 | 0 | 1705.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installateur und Elektriker | [6 empty] | zu erwartende Förderungen, die die Investitionskosten reduzieren | 2017 | 4666.19 | 528.1988 | 5194.3888 | 0 | 1760.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regelung und Fernüberwachung | [7 empty] | 2018 | 4897.5272 | 545.3991 | 5442.9263 | 0 | 1817.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2019 | 5140.3524 | 563.1594 | 5703.5118 | 0 | 1877.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2020 | 5395.2368 | 581.4982 | 5976.735 | 0 | 1938.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2021 | 5662.7801 | 600.4341 | 6263.2141 | 0 | 2001.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Kalkulationskosten: Investitionskosten reduziert um die Förderungen | 2022 | 5943.6117 | 619.9866 | 6563.5984 | 0 | 2066.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | € |  | 0 | € |  | 2023 | 6238.3927 | 640.1759 | 6878.5686 | 0 | 2133.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2024 | 6547.8168 | 661.0225 | 7208.8393 | 0 | 2203.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kalkulationskosten |  | 150 | € |  |  | Laufzeit der Anlage: technische Abschreibungsdauer, sollte 15 Jahre | 2025 | 6872.6122 | 682.5481 | 7555.1603 | 0 | 2275.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | nicht überschreiten | 2026 | 7213.5436 | 704.7746 | 7918.3182 | 0 | 2349.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Laufzeit (Nutzungsdauer) |  | 15 | Jahre | [6 empty] | 87332.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Finanzierung
[8 empty] | ohne thermischer Sanierung |  |  |  | kummulierte Einsparung
[7 empty] | Auswahl der Finanzierung der Anlage: |  | Bestand | Neue Heizung | Einsparung | inkl. Nebenkosten | ohne Nebenkosten
[7 empty] | Fremdfinanzierung: Zinsen für die Fremdfinanzierung werden hier berücksichtigt | 2012 | 8925 | 7593.9949 | 1331.0051 | 1180.4155 | 2230.4155
| Effektivzinssatz |  | 4 | 4 | % |  | Eingenfinanzierung: entgangene Zinsen für das Kapital werden berücksichtigt | 2013 | 9359.6538 | 7886.6007 | 1473.0531 | 2653.4686 | 4787.6608
[7 empty] | Die Daten werden aus der Tabelle Energieträger übernommen oder hier überschrieben. | 2014 | 9815.6348 | 8190.5476 | 1625.0872 | 4278.5558 | 7532.2458
| Zinsbelastung bei 1,36 Monaten Laufzeit |  |  | 0.58954 | € |  |  | 2015 | 10293.995 | 8506.2772 | 1787.7178 | 6066.2736 | 10475.9168
[8 empty] | 2016 | 10795.8386 | 8834.2488 | 1961.5898 | 8027.8634 | 13631.1022
| Endwert der Anlage |  | 0 | € |  |  | Endwert der Anlage nach 15 Jahren: üblicherweise null | 2017 | 11322.3243 | 9174.9393 | 2147.385 | 10175.2484 | 17010.9511
[8 empty] | 2018 | 11874.6684 | 9528.8446 | 2345.8238 | 12521.0722 | 20629.3727
| Steht zur Tilgung als Kapitalrate zur Verfügung | [5 empty] | Üblicherweise steht für die Tilgung der Investition die Einsparung zur Verfügung. Hier wird standardmäßig mit der Einsparung im 1. Jahr gerechnet, da das am sichersten zur Verfügung steht. Wollen Sie aber bereits am Beginn mit einer höheren Rückzahlungsrate beginnen, können Sie schon am Beginn mit höheren Einsparung rechnen. Am Schieber können Sie die zu erwartenden Einsparungen einer der Folgejahre unter der Berücksichtigung der entsprechenden Preisindizes errechnen, und mit den höheren Rückzahlungsraten als im ersten Betriebsjahr rechnen. | 2019 | 12454.1473 | 9896.4798 | 2557.6675 | 15078.7397 | 24501.0789
[8 empty] | 2020 | 13062.1007 | 10278.3801 | 2783.7206 | 17862.4603 | 28641.6285
| Einsparung (inkl. Nebenkosten) |  | 1331.0051 | €/Jahr | im 1. JAHR | 0 |  | 2021 | 13699.9346 | 10675.1019 | 3024.8326 | 20887.2929 | 33067.474
[8 empty] | 2022 | 14369.1247 | 11087.2232 | 3281.9015 | 24169.1944 | 37796.0109
| Sofortige Einsparung gegenüber jetzt |  |  | 0 | % |  | Sie können aber auch schon ab Beginn mit einer gewollten Einsparung rechnen, d. h. es wird für die weitere Berechnung nicht die gesamte Einsparung (des 1. Jahres) als Rückzahlung berücksichtigt, sonder die um den gewünschten Prozentsatz verringerte Einsparung. | 2023 | 15071.2199 | 11515.3447 | 3555.8752 | 27725.0696 | 42845.6297
[8 empty] | 2024 | 15807.8459 | 11960.0907 | 3847.7551 | 31572.8247 | 48235.7708
| Annuität (Tilgung + Zins) vorgeben und Laufzeit erhalten: | [6 empty] | 2025 | 16580.7087 | 12422.1098 | 4158.5989 | 35731.4236 | 53986.9819
[8 empty] | 2026 | 17391.5992 | 12902.0761 | 4489.5231 | 40220.9467 | 60120.979
| Tilgungsrate abzüglich Einsparung |  | 1331.0051 | €/Jahr | 110.9171 | €/Monat | Aufgrund der zu erwartenden Einsparung, ergibt sich eine Laufzeit für die Rückzahlung.
Ist die Laufzeit größer als die Nutzungsdauer, so ergibt sich keine Wirtschaftlichkeit.
Achtung: hier wird von einer konstanten Rückzahlung ausgegangen, die sich aus dem ersten
ergibt.
| Laufzeit bei 0 % Einsparung sofort: |  | 1.3577 | Monate | 0.11314 | Jahre
Kapitalrückzahlung: die Berücksichtigung erfolgt üblicherweise monatlich, es kann
aber auch eine jährliche Berücksichtigung erfolgen. Bei monatlicher Berücksichtigung erhält man
| Laufzeit vorgeben und Annuität erhalten: | [5 empty] | üblicherweise ein etwas besseres Ergebnis, weil hier die Zinsbelastung durch
Teilrückzahlungen schon während des Jahres etwas geringer ausfällt, als wenn die
| Laufzeit |  |  | 1.3577 | Monate |  | Rückzahlung am Ende des Jahres erfolgt.
| Annuität | 110.9171 | €/Monat |  | 1331.0051 | €/Jahr | Hier können Sie die Laufzeit vorgeben und erhalten als Ergebnis die Summe, die Ihnen
in regelmäßigen Abständen als Rückzahlung zur Verfügung steht.
Amortisationsdauer
Amortisationsdauer bei gleichbleibender Tilgungsrate (jährlich) bezogen auf das 1. Jahr
| Annuität | 1331.0051 | €/Jahr | bei gleichbleibender Tilgungsrate |  |  | ohne Berücksichtigung einer sofortigen Einsparung.
bezogen auf das 1. Jahr
| Amortisationsdauer | 0.1152 | Jahre | ohne sofortige Einsparung
Zusammenfassung der Ergebnisse:
| Kummulierte Einsparung in 15 Jahren |  |  | 40371.5362 | €/Jahr |  | Einsparungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Preisindizes (Energiepreissteigerung)
| Investitionskosten |  |  | 150 | € |  | Investitionskosten abzüglich zu erwartender Förderungen
| Zinsbelastung |  |  | 0.58954 | € |  | Zinsbelastungen während der Laufzeit in der geplanten Laufzeit
| Bilanz |  |  | 40220.9467 | € |  | Bilanz: Kosteneinsparung während der gesamten Laufzeit
Kostenentwicklung ohne thermische Sanierung
Entwicklung der Kosten unter Berücksichtigung der Nebenkosten und Energiepreissteigerungen.
Kummulierte Einsparung unter Berücksichtigung der Energiepreissteigerung, Investitionskosten, Nebenkosten,
Zinsen.
Der Übergang von Minus in Plus, ist der Zeitpunkt, ab dem sich die Heizungsumstellung rentiert.

## Vergleich Eigeninv. Contracting
Vergleich Eigeninvestition - Contracting ohne thermische Sanierung |  |  |  |  | Die Daten werden den beiden Berechnungsmodellen entnommen und gegenübergestellt. | [10 empty] | Zinsbelastung | 2287.4262 | 0.58954
[6 empty] | ohne thermische Sanierung | [9 empty] | Annuität | 2552.2337 | 1331.0051
Gesamtkosten Energie vor Heizungsumstellung |  | 8925 | €/Jahr |  | Betriebskosten der bestehenden Anlage. | [10 empty] | Rückzahlungsdauer | 7.4317 | 0.11314
Dies sollte eine einfache Entscheidungsgrundlage für den Objektbesitzer dienen.
[7 empty] | Betriebskosten inkl. Nebenkosten |  |  |  | Jährliche Belastung inkl. Nebenkosten und Rückzahlungskosten |  |  | Einsparung abzügl. Rückzahlungsrate |  |  | Rückzahlungsrate
| Eigeninvestition |  | Contracting |  |  |  | Bestand | Eigeninvestition | Contracting |  | Eigeninvestition | Contracting |  | Eigeninvestition | Contracting |  | Eigeninvestition | Contracting
|  | im ersten Jahr |  |  |  | 2012 | 8925 | 6283.5163 | 7593.9949 | 2641.4837 | 8835.75 | 7744.5845 |  | 89.25 | 1180.4155 | 2552.2337 | 2552.2337 | 150.5895 | 2641.4837 | 1331.0051
Gesamtkosten Energie nach Heizungsumstellung | 6283.5163 | €/Jahr | 7593.9949 | €/Jahr | Zu berücksichtigen ist: beim Contractingmodell garantiert der Anlagenbetreiber (Contractor) über einen | 2013 | 9359.6538 | 6529.9492 | 7886.6007 | 2829.7046 | 9082.1829 | 7886.6007 |  | 277.4709 | 1473.0531 |  | 2552.2337 | 0 | 2829.7046 | 1473.0531
[5 empty] | bestimmten Zeitraum eine entsprechende Einsparung ist auch dafür verantwortlich, dass diese eingehalten wird. | 2014 | 9815.6348 | 6786.0796 | 8190.5476 | 3029.5552 | 9338.3133 | 8190.5476 |  | 477.3215 | 1625.0872 |  | 2552.2337 | 0 | 3029.5552 | 1625.0872
Investitionskosten | 27200 | € | 150 | € | D. h. der Contractor übernimmt die Verantwortung für Betrieb und Einsparung. Dadurch wird in den | 2015 | 10293.995 | 7052.2902 | 8506.2772 | 3241.7048 | 9604.5239 | 8506.2772 |  | 689.4711 | 1787.7178 |  | 2552.2337 | 0 | 3241.7048 | 1787.7178
[5 empty] | meisten Fällen das Contractingmodelle etwas teurer und damit auf dem ersten Blick weniger wirtschaftlich. | 2016 | 10795.8386 | 7328.9788 | 8834.2488 | 3466.8598 | 9881.2125 | 8834.2488 |  | 914.6261 | 1961.5898 |  | 2552.2337 | 0 | 3466.8598 | 1961.5898
Förderungen | 10520 | € | 0 | € |  | 2017 | 11322.3243 | 7616.559 | 9174.9393 | 3705.7653 | 10168.7927 | 9174.9393 |  | 1153.5316 | 2147.385 |  | 2552.2337 | 0 | 3705.7653 | 2147.385
[5 empty] | Wenn man davon ausgeht, dass in vielen Fällen die Objektbesitzer nicht das nötige Know-How für den | 2018 | 11874.6684 | 7915.4608 | 9528.8446 | 3959.2076 | 10467.6945 | 9528.8446 |  | 1406.9739 | 2345.8238 |  | 2552.2337 | 0 | 3959.2076 | 2345.8238
Kalkulationskosten | 16680 | € | 150 | € | effizienten Betrieb einer Anlage haben, stellt das etwas teurere Modell des Contractings im Vergleich | 2019 | 12454.1473 | 8226.131 | 9896.4798 | 4228.0163 | 9327.9214 | 9896.4798 |  | 3126.2259 | 2557.6675 |  | 1101.7904 | 0 | 4228.0163 | 2557.6675
|  | im ersten Jahr |  |  | zur Eigeninvestition dann trotz allem das günstigere dar. | 2020 | 13062.1007 | 8549.0344 | 10278.3801 | 4513.0663 | 8549.0344 | 10278.3801 |  | 4513.0663 | 2783.7206 |  | 0 | 0 | 4513.0663 | 2783.7206
Einsparung (inkl. Nebenkosten) | 2641.4837 | €/Jahr | 1331.0051 | €/Jahr |  | 2021 | 13699.9346 | 8884.6538 | 10675.1019 | 4815.2807 | 8884.6538 | 10675.1019 |  | 4815.2807 | 3024.8326 |  | 0 | 0 | 4815.2807 | 3024.8326
[5 empty] | Eine Alternative wäre auch oft eine Eigeninvestition und einen externen Betreiber, der wiederum | 2022 | 14369.1247 | 9233.4916 | 11087.2232 | 5135.6331 | 9233.4916 | 11087.2232 |  | 5135.6331 | 3281.9015 |  | 0 | 0 | 5135.6331 | 3281.9015
Amortisationsdauer | 7.2602 | Jahre | 0.1152 | Jahre | den effizienten Betrieb sicherstellt. | 2023 | 15071.2199 | 9596.0696 | 11515.3447 | 5475.1503 | 9596.0696 | 11515.3447 |  | 5475.1503 | 3555.8752 |  | 0 | 0 | 5475.1503 | 3555.8752
[5 empty] | Das wäre dann eine Mischung zwischen Contracting und Eigeninvestition. | 2024 | 15807.8459 | 9972.9305 | 11960.0907 | 5834.9153 | 9972.9305 | 11960.0907 |  | 5834.9153 | 3847.7551 |  | 0 | 0 | 5834.9153 | 3847.7551
Kummulierte Einsparung in 15 Jahren | 65901.9594 | € | 40371.5362 | € |  | 2025 | 16674.0524 | 10364.6385 | 12422.1098 | 6309.4139 | 10364.6385 | 12422.1098 |  | 6309.4139 | 4251.9426 |  | 0 | 0 | 6309.4139 | 4251.9426
[5 empty] | In beiden Fällen sollten aber die kummulierten Betriebskosten inkl. Investitionskosten und | 2026 | 17487.9826 | 10771.7801 | 12902.0761 | 6716.2024 | 10771.7801 | 12902.0761 |  | 6716.2024 | 4585.9065 |  | 0 | 0 | 6716.2024 | 4585.9065
Zinsbelastung bei 89,18 Monaten Laufzeit | 2287.4262 | € | 0.58954 | € | allfälliger weiterer Kosten geringer sein, als die Kosten für einen Weiterbetrieb der besthenden Anlage. |  | 191013.5228 | 125111.5634 | 150452.2595 | 65901.9594 | 144078.9896 | 150602.849 |  | 46934.5332 | 40410.6738 |  | 2552.2337 | 150.5895 | 65901.9594 | 40561.2633
Bilanz nach 15 Jahren | 46934.5332 | € | 40220.9467 | €
Kummulierte Betriebskosten | 125111.5634 | € | 150452.2595 | €
Kummulierte Betriebs- und Investitionskosten | 144078.9896 | € | 150602.849 | €
Ein plötzlicher Preissprung beim Modell signalisiert den Zeitpunkt, ab dem
die Anlagenkosten (Investitionskosten) durch Energieeinsparung abbezahlt sind.
Auch hier signalisiert der Einsparungssprung den Zeitpunkt, ab dem bei
Eigeninvestition die neue Heizanlage abbezahlt ist.
[8 empty] | ohne Energiepreissteigerung |  |  |  | inkl. Energiepreissteigerung
[8 empty] | Kapital | Rate | Tilgung | Zins | Kapital inkl. | Rate inkl. | Tilgung inkl. | Zinsen inkl.
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -704.1667 | 704.1667 | 704.1667 | 0
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1411.225 | 707.0583 | 707.0583 | 0
[7 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2121.1869 | 709.9619 | 709.9619 | 0
[7 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2834.0643 | 712.8775 | 712.8775 | 0
[7 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3549.8694 | 715.8051 | 715.8051 | 0
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4268.6141 | 718.7447 | 718.7447 | 0
[7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4990.3107 | 721.6966 | 721.6966 | 0
[7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5714.9712 | 724.6605 | 724.6605 | 0
[7 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6442.608 | 727.6368 | 727.6368 | 0
[7 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7173.2333 | 730.6253 | 730.6253 | 0
[7 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7906.8594 | 733.6261 | 733.6261 | 0
[7 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8643.4988 | 736.6394 | 736.6394 | 0
[7 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9383.1638 | 739.665 | 739.665 | 0
[7 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10125.867 | 742.7032 | 742.7032 | 0
[7 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10871.6209 | 745.7539 | 745.7539 | 0
[7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11620.4381 | 748.8172 | 748.8172 | 0
[7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12372.3312 | 751.8931 | 751.8931 | 0
[7 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13127.313 | 754.9817 | 754.9817 | 0
[7 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13885.3961 | 758.0831 | 758.0831 | 0
[7 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14646.5934 | 761.1973 | 761.1973 | 0
[7 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15410.9178 | 764.3243 | 764.3243 | 0
[7 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16178.382 | 767.4643 | 767.4643 | 0
[7 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16948.9992 | 770.6172 | 770.6172 | 0
[7 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17722.7824 | 773.7831 | 773.7831 | 0
[7 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18499.7445 | 776.9621 | 776.9621 | 0
[7 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19279.8987 | 780.1542 | 780.1542 | 0
[7 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20063.2582 | 783.3595 | 783.3595 | 0
[7 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20849.8363 | 786.578 | 786.578 | 0
[7 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21639.6461 | 789.8099 | 789.8099 | 0
[7 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22432.7011 | 793.055 | 793.055 | 0
[7 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23229.0147 | 796.3136 | 796.3136 | 0
[7 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24028.6003 | 799.5856 | 799.5856 | 0
[7 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24831.4713 | 802.8711 | 802.8711 | 0
[7 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25637.6415 | 806.1702 | 806.1702 | 0
[7 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26447.1244 | 809.4829 | 809.4829 | 0
[7 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27259.9336 | 812.8092 | 812.8092 | 0
[7 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28076.0829 | 816.1493 | 816.1493 | 0
[7 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28895.5862 | 819.5032 | 819.5032 | 0
[7 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29718.4572 | 822.871 | 822.871 | 0
[7 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30544.7098 | 826.2526 | 826.2526 | 0
[7 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31374.3581 | 829.6483 | 829.6483 | 0
[7 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32207.416 | 833.0579 | 833.0579 | 0
[7 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33043.8976 | 836.4816 | 836.4816 | 0
[7 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33883.817 | 839.9195 | 839.9195 | 0
[7 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34727.1885 | 843.3715 | 843.3715 | 0
[7 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35574.0264 | 846.8378 | 846.8378 | 0
[7 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36424.3448 | 850.3184 | 850.3184 | 0
[7 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37278.1582 | 853.8134 | 853.8134 | 0
[7 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38135.481 | 857.3228 | 857.3228 | 0
[7 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38996.3278 | 860.8467 | 860.8467 | 0
[7 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39860.713 | 864.3852 | 864.3852 | 0
[7 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40728.6513 | 867.9383 | 867.9383 | 0
[7 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41600.1573 | 871.506 | 871.506 | 0
[7 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42475.2458 | 875.0885 | 875.0885 | 0
[7 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43353.9316 | 878.6858 | 878.6858 | 0
[7 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44236.2296 | 882.2979 | 882.2979 | 0
[7 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45122.1546 | 885.925 | 885.925 | 0
[7 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46011.7216 | 889.567 | 889.567 | 0
[7 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46904.9457 | 893.2241 | 893.2241 | 0
[7 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47801.8419 | 896.8963 | 896.8963 | 0
[7 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48702.4255 | 900.5836 | 900.5836 | 0
[7 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49606.7117 | 904.2862 | 904.2862 | 0
[7 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50514.7157 | 908.004 | 908.004 | 0
[7 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51426.4529 | 911.7372 | 911.7372 | 0
[7 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52341.9388 | 915.4859 | 915.4859 | 0
[7 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53261.1888 | 919.25 | 919.25 | 0
[7 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54184.2185 | 923.0297 | 923.0297 | 0
[7 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55111.0434 | 926.8249 | 926.8249 | 0
[7 empty] | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56041.6793 | 930.6359 | 930.6359 | 0
[7 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56976.1419 | 934.4626 | 934.4626 | 0
[7 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57914.447 | 938.3051 | 938.3051 | 0
[7 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58856.6105 | 942.1635 | 942.1635 | 0
[7 empty] | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59802.6483 | 946.0378 | 946.0378 | 0
[7 empty] | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60752.5764 | 949.9281 | 949.9281 | 0
[7 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61706.4109 | 953.8345 | 953.8345 | 0
[7 empty] | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62664.1679 | 957.757 | 957.757 | 0
[7 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63625.8636 | 961.6957 | 961.6957 | 0
[7 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64591.5143 | 965.6507 | 965.6507 | 0
[7 empty] | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65561.1363 | 969.622 | 969.622 | 0
[7 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66534.7461 | 973.6098 | 973.6098 | 0
[7 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67512.3601 | 977.614 | 977.614 | 0
[7 empty] | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68493.9949 | 981.6347 | 981.6347 | 0
[7 empty] | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69479.667 | 985.6721 | 985.6721 | 0
[7 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70469.3931 | 989.7262 | 989.7262 | 0
[7 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71463.1901 | 993.7969 | 993.7969 | 0
[7 empty] | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72461.0746 | 997.8846 | 997.8846 | 0
[7 empty] | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73463.0637 | 1001.989 | 1001.989 | 0
[7 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74469.1742 | 1006.1105 | 1006.1105 | 0
[7 empty] | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75479.4232 | 1010.249 | 1010.249 | 0
[7 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76493.8277 | 1014.4046 | 1014.4046 | 0
[7 empty] | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77512.405 | 1018.5773 | 1018.5773 | 0
[7 empty] | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78535.1723 | 1022.7673 | 1022.7673 | 0
[7 empty] | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79562.1469 | 1026.9746 | 1026.9746 | 0
[7 empty] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80593.3462 | 1031.1993 | 1031.1993 | 0
[7 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81628.7876 | 1035.4414 | 1035.4414 | 0
[7 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82668.4887 | 1039.7011 | 1039.7011 | 0
[7 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83712.467 | 1043.9783 | 1043.9783 | 0
[7 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84760.7403 | 1048.2733 | 1048.2733 | 0
[7 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85813.3262 | 1052.586 | 1052.586 | 0
[7 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86870.2427 | 1056.9165 | 1056.9165 | 0
[7 empty] | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87931.5076 | 1061.2649 | 1061.2649 | 0
[7 empty] | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88997.1388 | 1065.6312 | 1065.6312 | 0
[7 empty] | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90067.1544 | 1070.0156 | 1070.0156 | 0
[7 empty] | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91141.5726 | 1074.4182 | 1074.4182 | 0
[7 empty] | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92220.4115 | 1078.8389 | 1078.8389 | 0
[7 empty] | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93303.6894 | 1083.2779 | 1083.2779 | 0
[7 empty] | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94391.4246 | 1087.7352 | 1087.7352 | 0
[7 empty] | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95483.6355 | 1092.2109 | 1092.2109 | 0
[7 empty] | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96580.3407 | 1096.7052 | 1096.7052 | 0
[7 empty] | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97681.5587 | 1101.218 | 1101.218 | 0
[7 empty] | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98787.3082 | 1105.7495 | 1105.7495 | 0
[7 empty] | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99897.6078 | 1110.2997 | 1110.2997 | 0
[7 empty] | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101012.4765 | 1114.8687 | 1114.8687 | 0
[7 empty] | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102131.933 | 1119.4565 | 1119.4565 | 0
[7 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103255.9964 | 1124.0634 | 1124.0634 | 0
[7 empty] | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104384.6857 | 1128.6893 | 1128.6893 | 0
[7 empty] | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105518.0199 | 1133.3343 | 1133.3343 | 0
[7 empty] | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106656.0184 | 1137.9984 | 1137.9984 | 0
[7 empty] | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107798.7003 | 1142.6819 | 1142.6819 | 0
[7 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108946.085 | 1147.3847 | 1147.3847 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0

## Energieträger
TRUE | Energieträger (Stand: Mai 2012) | [8 empty] | 02.2012 | Energiepreis-index seit 2000 | älter als 20 | zwsichen 15 und 20 | zwischen 10 und 15 | zwischen 5 und 10 | jünger als 5
|  | Einheit |  |  |  | kWh/Einheit | kWh/Menge | €/Einheit | €/kWh | Preis-steigerung | [6 empty] | 2 | 2
Menge | Heizöl-EL (Liter/a) | Liter/a | Liter | a | Liter | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 10.415 | 224.98 | 60 | 66 | 73 | 78 | 83 | älter als 20
Menge | Erdgas (Nm³/a) | Nm³/a | Nm³ | a | Nm³ | 11 | 11 | 0.62 | 0.056364 | 6.0292 | 172.35 | 65 | 69 | 73 | 78 | 85 | zwsichen 15 und 20
Menge | Flüssiggas (Liter/a) | Liter/a | Liter | a | Liter | 7.3 | 7.3 | 0.73 | 0.1 | 6.0292 | 172.35 | 65 | 69 | 73 | 78 | 85 | zwischen 10 und 15
Menge | Flüssiggas (kg/a) | kg/a | kg | a | kg | 12.9 | 12.9 | 1.3 | 0.10078 | 6.0292 | 172.35 | 65 | 69 | 73 | 78 | 85 | zwischen 5 und 10
Menge | Pellets (t/a) | Tonnen/a | Tonnen | a | Tonnen | 4700 | 4700 | 235 | 0.05 | 2.4958 | 129.95 | 65 | 69 | 73 | 78 | 81 | jünger als 5
Menge | Hackgut-Fichte (Srm/a) | Srm/a | Srm | a | Srm | 750 | 750 | 17 | 0.022667 | 2.4958 | 129.95 | 65 | 69 | 73 | 78 | 81
Menge | Hackgut-gemischt (Srm/a) | Srm/a | Srm | a | Srm | 850 | 850 | 19 | 0.022353 | 2.4958 | 129.95 | 65 | 69 | 73 | 78 | 81 | zwsichen 15 und 20
Menge | Scheitholz-weich | Rm/a | Rm | a | Rm | 1330 | 1330 | 55 | 0.041353 | 2.4958 | 129.95 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78
Menge | Scheitholz-mittel | Rm/a | Rm | a | Rm | 1600 | 1600 | 65 | 0.040625 | 2.4958 | 129.95 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78
Menge | Scheitholz-hart | Rm/a | Rm | a | Rm | 1870 | 1870 | 75 | 0.040107 | 2.4958 | 129.95 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78
Menge | Scheitholz-Buche (Rm/a) | Rm/a | Rm | a | Rm | 1870 | 1870 | 75 | 0.040107 | 2.4958 | 129.95 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78
Menge | Fernwärme (kWh/a) | kWh/a | kWh | a | kWh | 1 | 1 | 0.085 | 0.085 | 10 | 220 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Menge | Wärmepumpe | kWh/a | kWh | a | kWh | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 2.505 | 130.06 | 200 | 230 | 250 | 280 | 340
Menge | Elektro-Heizung (kWh/a) | kWh/a | kWh | a | kWh | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 2.505 | 130.06 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Menge | Steinkohle (kg/a) | kg/a | kg | a | kg | 8 | 8 | 0.55 | 0.06875 | 10.415 | 224.98 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78
Menge | Braunkohle (kg/a) | kg/a | kg | a | kg | 5.5 | 5.5 | 0.35 | 0.063636 | 10.415 | 224.98 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78
Menge | Contracting | kWh/a | kWh | a | kWh | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 2.4167 | 129 |  |  |  |  | 99
| 4 | kg/a | kg | a | kg | 12.9 | 12.9 | 1.3 | 0.10078 | 6.0292 | 172.35 | 65 | 69 | 73 | 78 | 85 | 69
Menge | 11 | Rm/a | Rm | a | Rm | 1870 | 1870 | 75 | 0.040107 | 2.4958 | 129.95 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78 | 65
Flüssiggas (kg/a)
Scheitholz-Buche (Rm/a)
Menge | 5 | Tonnen/a | Tonnen | a | Tonnen | 4700 | 4700 | 235 | 0.05 | 2.4958 | 129.95 | 65 | 69 | 73 | 78 | 81
Menge | 17 | kWh/a | kWh | a | kWh | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 2.4167 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
Energiepreisindizes:
http://www.energie-bau.at/
|  | Fremdfinanzierung |  | Effektivzinssatz |  | 4.5
|  | Eigenfinanzierung |  | Zinssatz auf Eigenkapital |  | 1.25
| Heizanlage | 1 |  | Effektivzinssatz |  | 4.5
|  | Monatliche Zahlung |  | Monate |  | 12
|  | Jährliche Zahlung |  | Jahre |  | 1
|  | 1 |  | Monate |  | 12
| Thermische Sanierung | 1 |  | Effektivzinssatz |  | 4.5
|  | 2 |  | Jahre |  | 1
| Thermische Sanierung | FALSE
| Warmwasser | 2 | kWh/Person